## Sommaire
PEP
Profil Environnemental Produit
EXTH ECOWATT
Caisson de ventilation simple flux collective ou tertiaire
Outil d'aide à l'usage des règles d'extrapolation
Ce tableur a fait l'objet d'une vérification par BUREAU VERITAS
Détendeur de la déclaration | MVN
Editeur | Bureau Veritas
Numéro de la déclaration | MVNP-00005-V01-FR
Date d'édition | 2024-04-01

## Cadre de validité
Cadre de validité des PEP
Produit type
Caractéristiques techniques
| Modèle : | EXTH ECOWATT 38 HD ISOLE
| Référence : | MVN5400056
| Famille 1 : | Equipements actifs
| Equipement : | Caisson de ventilation simple flux collectif ou tertiaire
| Unité fonctionnelle | Assurer un transfert d’air d’1 m3/h en vue de la ventilation d’un bâtiment pendant une durée de vie type de 17 ans
| Configuration | Tertiaire
| Débit nominal | 3400 m3/h
| Puissance électrique absorbée | 375W
| Masse | 118,2kg
| Principaux constituants | Caisson en acier galvanisé Moteur (aluminium, cuivre , ferrite) Composants électronique (câbles, cartes électronique) Emballage (carton,bois,film plastique)
| Représentativité géographique | Fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie en France
Identification de la gamme de produits éligibles aux règles d'extraplolation
Identification de la gamme
| Gamme | EXTH ECOWATT
| Taille | 7 tailles : 04 / 06 / 10 / 22 / 30 / 38 / 48 (Débits jusqu'à 5500 m3/h, pression de 15 à 100 Pa)
| Configuration | L : en ligne M : modulable pour 1 ou 2 aspirations à 90° D : double aspiration à 180°
| Rejet | Horizontal ou vertical
| Construction | Nu sans isolation Isolée: isolation acoustique par laine de verre 25 mm (classement au feu M0) dans panneaux double peau
| Mode de fonctionnement | Régulé avec RMEC, RMED ou VCHV (Mode COP-CAV-VAV-PM) Non régulé avec potentiomètre

## Impacts Unité Fonctionnelle
EXTH ECOWATT | [22 empty] | PHASES FABRICATION-DISTRIBUTION |  |  | PHASE INSTALLATION |  |  | PHASE UTILISATION |  |  | MAINTENANCE |  |  | PHASE FIN DE VIE
Caisson de ventilation simple flux collective ou tertiaire | [15 empty] | cellule liée |  | cellule liée |  |  |  |  | Coefficient d'extrapolation à l'échelle de l'UF:
Paramètres de la règle d'extrapolation | [15 empty] | 3 |  | 7 | Mproduit | Memballage | Mtotale |  | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire
[16 empty] | Collectif Autoréglable |  | EXTH ECOWATT 04 | 26.956 | 1.585 | 28.541 |  | 3.4722 | 4.7334 | 2.0576 | 1.2896 | 1.7581 | 0.76423 | 4.3217 | 3.4737 | 1.5665 | 3.48 | 5.31 | 3.87 | 3.8559 | 5.2564 | 2.285
| Sélection du produit et de l'application | [14 empty] | Collectif Hygroréglable |  | EXTH ECOWATT 06 | 26.956 | 1.585 | 28.541 |  | 2.3642 | 3.3563 | 1.401 | 0.8781 | 1.2466 | 0.52036 | 4.0582 | 3.2572 | 1.8078 | 2.2 | 3.35 | 1.6 | 2.6254 | 3.7271 | 1.5558
[16 empty] | Tertiaire |  | EXTH ECOWATT 10 | 37.3825 | 15.096 | 52.4785 |  | 2.3829 | 3.4534 | 1.4121 | 4.5845 | 6.6441 | 2.7168 | 2.717 | 2.2127 | 1.0375 | 1.35 | 2.06 | 0.92 | 1.9959 | 2.8925 | 1.1827
[18 empty] | EXTH ECOWATT 22 | 55.2415 | 15.096 | 70.3375 |  | 1.5851 | 2.3605 | 0.9393 | 2.2752 | 3.3884 | 1.3483 | 2.5485 | 1.8812 | 1.1539 | 1.56 | 2.38 | 1.01 | 1.4637 | 2.1798 | 0.86739
[16 empty] | Coef liste déroulante |  | EXTH ECOWATT 30 | 70.413 | 20.0335 | 90.4465 |  | 1.4523 | 2.1525 | 0.86063 | 2.1514 | 3.1887 | 1.2749 | 2.8567 | 2.1913 | 1.4205 | 1.94 | 2.95 | 1.23 | 1.3294 | 1.9703 | 0.78779
[16 empty] | 307 |  | EXTH ECOWATT 38 | 100.527 | 17.673 | 118.2 |  | 1.4441 | 2.1231 | 1 | 1.4441 | 2.1231 | 1 | 2.6129 | 1.8918 | 1 | 1.48 | 2.26 | 1 | 1.4441 | 2.1231 | 1
[18 empty] | EXTH ECOWATT 48 | 128.2145 | 10.339 | 138.5535 |  | 1.2845 | 1.8603 | 0.76117 | 0.64105 | 0.92843 | 0.37988 | 2.1167 | 1.6696 | 1.1229 | 1.69 | 2.57 | 1.1 | 1.3976 | 2.0241 | 0.8282
valeur par défaut
| Caisson sélectionné | EXTH ECOWATT 48 |  | EXTH ECOWATT 38
| Application | Tertiaire |  | Tertiaire
| Mproduit, Masse du produit emballage exclus | 128.2145 | kg | 100.327 | kg
| Memballage, Masse de l'emballage du produit | 10.339 | kg | 17.673 | kg
| Mtot, Masse totale du produit (emballage inclus) | 138.5535 | kg | 118.2 | kg
| Pélec, Puissance consommé du produit | 583 | W | 583 | W
| Q, Débit en m3/h du produit dans le projet | 3400 | m3/h | Auto: 1067 m3/h - Hygro: 700 m3/h Tertiaire: 3400 m3/h
|  | Etape de fabrication | Etape de distribution | Etape d'installation | Etape d'utilisation | Etape de maintenance | Etape de fin de vie
| Produit de référence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Produit considéré | 0.76117 | 0.76117 | 0.37988 | 1.1229 | 1.1 | 0.8282
Déclaration des impacts environnementaux ramenés à l'unité fonctionnelle
INDICATEURS OBLIGATOIRES |  |  | Fabrication |  |  |  | Distribution | Installation | Utilisation | [7 empty] | Fin de vie
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.094146 | 0.010617 | 0.030327 | 0.13509 | 0.002642 | 0.00050594 | 0 | 0.03001 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0.45885 | 0 | 0.0012496 | 0.021959 | 0.00699 | 0.030198 | 0.62729 | -0.054332
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.093589 | 0.010604 | 0.036696 | 0.14089 | 0.0026386 | 0.00014501 | 0 | 0.030009 | 0 | 0 | 0 | 0.42014 | 0 | 0.45015 | 0 | 0.0012475 | 0.022055 | 0.0020358 | 0.025338 | 0.61916 | -0.060471
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.002516 | 7.7467e-05 | 0.0011243 | 0.0037177 | 1.9276e-05 | 0.00035788 | 0 | 0.0013889 | 0 | 0 | 0 | 0.052072 | 0 | 0.053461 | 0 | 1.3891e-05 | 6.2127e-05 | 0.0048171 | 0.0048932 | 0.062449 | -0.0014092
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00014346 | 4.1639e-06 | 4.4546e-05 | 0.00019217 | 1.0361e-06 | 6.6223e-08 | 0 | 6.2561e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0002589 | 0 | 0.00032146 | 0 | 7.4537e-07 | 3.077e-06 | 4.7707e-08 | 3.8701e-06 | 0.0005186 | -3.7213e-05
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 5.3118e-09 | 2.4541e-09 | 2.0752e-09 | 9.8411e-09 | 6.1065e-10 | 2.385e-11 | 0 | 1.8067e-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4221e-08 | 0 | 4.6028e-08 | 0 | 2.7201e-10 | 8.0844e-10 | 2.2898e-11 | 1.1033e-09 | 5.7607e-08 | -2.4847e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0010145 | 4.3046e-05 | 0.00032899 | 0.0013866 | 1.0711e-05 | 4.9797e-07 | 0 | 0.00043674 | 0 | 0 | 0 | 0.0025157 | 0 | 0.0029524 | 0 | 4.8585e-06 | 5.1689e-05 | 1.4231e-06 | 5.797e-05 | 0.0044082 | -0.00050647
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 5.0505e-05 | 6.8304e-07 | 1.673e-05 | 6.7918e-05 | 1.6996e-07 | 1.1463e-08 | 0 | 1.5704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00014297 | 0 | 0.00015867 | 0 | 1.1591e-07 | 1.0524e-05 | 1.6986e-07 | 1.081e-05 | 0.00023758 | -3.5823e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.0002251 | 1.2964e-05 | 7.242e-05 | 0.00031048 | 3.2258e-06 | 2.1093e-07 | 0 | 0.00035252 | 0 | 0 | 0 | 0.00055235 | 0 | 0.00090488 | 0 | 1.3318e-06 | 1.2198e-05 | 4.9357e-06 | 1.8466e-05 | 0.0012373 | -7.2705e-05
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0022251 | 0.00014166 | 0.00078047 | 0.0031472 | 3.525e-05 | 1.6198e-06 | 0 | 0.0003786 | 0 | 0 | 0 | 0.0043082 | 0 | 0.0046868 | 0 | 1.4527e-05 | 0.00011821 | 5.9559e-06 | 0.00013869 | 0.0080096 | -0.00073027
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.00040206 | 4.3387e-05 | 0.00015588 | 0.00060133 | 1.0796e-05 | 4.9905e-07 | 0 | 0.00012071 | 0 | 0 | 0 | 0.0011952 | 0 | 0.0013159 | 0 | 4.5386e-06 | 9.0029e-05 | 2.0323e-06 | 9.66e-05 | 0.0020251 | -0.00026392
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 7.2985e-06 | 3.6873e-08 | 1.3728e-06 | 8.7082e-06 | 9.1752e-09 | 6.9565e-10 | 0 | 3.4438e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.6377e-05 | 0 | 1.9821e-05 | 0 | 7.7511e-09 | 8.6819e-09 | 4.9176e-10 | 1.6925e-08 | 2.8556e-05 | -3.4463e-06
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 1.0512 | 0.16032 | 0.42894 | 1.6405 | 0.039893 | 0.0020272 | 0 | 0.32048 | 0 | 0 | 0 | 57.5391 | 0 | 57.8596 | 0 | 0.018546 | 0.26207 | 0.0018496 | 0.28247 | 59.8245 | -0.61911
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.031632 | 0.0004801 | 0.0098317 | 0.041944 | 0.00011946 | 9.4029e-06 | 0 | 0.010484 | 0 | 0 | 0 | 0.15692 | 0 | 0.1674 | 0 | 7.1932e-05 | 0.0010437 | 5.3289e-05 | 0.0011689 | 0.21064 | -0.011774
| Émissions de particules fines | disease inc. | 9.9653e-09 | 9.1517e-10 | 3.7041e-09 | 1.4585e-08 | 2.2772e-10 | 7.2526e-12 | 0 | 2.7559e-09 | 0 | 0 | 0 | 2.55e-08 | 0 | 2.8256e-08 | 0 | 7.881e-11 | 9.521e-10 | 1.3746e-11 | 1.0447e-09 | 4.412e-08 | -4.6343e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.0083994 | 0.00082417 | 0.0032317 | 0.012455 | 0.00020508 | 3.0307e-05 | 0 | 0.0079348 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 2.639 | 0 | 0.00010342 | 0.00061554 | 1.2527e-05 | 0.00073148 | 2.6524 | -0.0030976
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 4.6459 | 0.12512 | 1.3879 | 6.1589 | 0.031135 | 0.0020249 | 0 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 16.926 | 0 | 19.6901 | 0 | 0.016262 | 0.53778 | 0.021641 | 0.57568 | 26.4579 | -2.1912
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 4.3386e-10 | 4.0523e-12 | 1.9691e-10 | 6.3482e-10 | 1.0083e-12 | 1.2645e-13 | 0 | 6.9985e-11 | 0 | 0 | 0 | 4.8596e-10 | 0 | 5.5595e-10 | 0 | 6.8467e-13 | 1.4325e-10 | 6.1161e-13 | 1.4455e-10 | 1.3364e-09 | -3.2216e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 4.6189e-09 | 1.312e-10 | 1.3742e-09 | 6.1243e-09 | 3.2646e-11 | 1.9017e-12 | 0 | 2.42e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.1771e-08 | 0 | 1.4192e-08 | 0 | 1.6108e-11 | 1.824e-10 | 2.3345e-11 | 2.2185e-10 | 2.0572e-08 | -3.3687e-09
| Occupation des sols | Pt | 0.43963 | 0.11015 | 1.2298 | 1.7796 | 0.027409 | 0.00078619 | 0 | 0.41882 | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 0 | 2.9757 | 0 | 0.0090574 | 0.045142 | 0.0021417 | 0.056341 | 4.8397 | -1.2485
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.10547 | 0.0022597 | 0.10258 | 0.2103 | 0.00056228 | 6.9486e-05 | 0 | 0.03992 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 0 | 4.7226 | 0 | 0.00039377 | 0.0039583 | 0.00012947 | 0.0044815 | 4.938 | -0.1093
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.065584 | 0.065584 | 0 | 0 | 0 | 0.00056618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06615 | -0.06351
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.10547 | 0.0022597 | 0.16816 | 0.27589 | 0.00056228 | 6.9486e-05 | 0 | 0.040486 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 0 | 4.7231 | 0 | 0.00039377 | 0.0039583 | 0.00012947 | 0.0044815 | 5.0041 | -0.17281
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 1.0514 | 0.16033 | 0.42899 | 1.6407 | 0.039895 | 0.0020272 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 57.5393 | 0 | 57.8598 | 0 | 0.018547 | 0.26208 | 0.0018497 | 0.28248 | 59.8248 | -0.61919
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 1.0502 | 0.16031 | 0.42847 | 1.639 | 0.039891 | 0.002027 | 0 | 0.32019 | 0 | 0 | 0 | 57.5368 | 0 | 57.8569 | 0 | 0.018545 | 0.26159 | 0.0018493 | 0.28198 | 59.8198 | -0.61834
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.00072298 | 1.6393e-05 | 0.00022082 | 0.00096019 | 4.0791e-06 | 4.9849e-07 | 0 | 0.00024375 | 0 | 0 | 0 | 0.016881 | 0 | 0.017125 | 0 | 2.61e-06 | 3.079e-05 | 5.0815e-06 | 3.8481e-05 | 0.018128 | -0.00030505
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.020885 | 0.00011593 | 0.0067272 | 0.027728 | 2.8847e-05 | 5.0188e-06 | 0 | 0.0035909 | 0 | 0 | 0 | 0.022248 | 0 | 0.025839 | 0 | 1.8896e-05 | 0.00019289 | 0.00098307 | 0.0011949 | 0.054796 | -0.01759
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 0.26729 | 0.0091645 | 0.0838 | 0.36026 | 0.0022804 | 0.00010736 | 0 | 0.44055 | 0 | 0 | 0 | 0.38752 | 0 | 0.82807 | 0 | 0.00076846 | 0.020851 | 0.0025078 | 0.024128 | 1.2148 | -0.089702
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 6.0157e-06 | 1.0842e-06 | 2.1639e-06 | 9.2639e-06 | 2.698e-07 | 1.6366e-08 | 0 | 1.0832e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00076224 | 0 | 0.00077308 | 0 | 1.2238e-07 | 2.5051e-07 | 8.483e-09 | 3.8137e-07 | 0.00078301 | -1.3584e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.0092189 | 0.0092189 | 0 | 0.0017463 | 0 | 0.0014187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014187 | 0 | 0 | 0.018349 | 0 | 0.018349 | 0.030733 | -0.0016883
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 1.1553 | 0.16257 | 0.59643 | 1.9143 | 0.040453 | 0.0020965 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 0 | 62.2183 | 0 | 62.5789 | 0 | 0.018938 | 0.26532 | 0.0019787 | 0.28624 | 64.822 | -0.79082
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.089505 | 0.010495 | 0.034995 | 0.135 | 0.0026116 | 0.00014324 | 0 | 0.028837 | 0 | 0 | 0 | 0.41074 | 0 | 0.43958 | 0 | 0.0012334 | 0.020836 | 0.0020059 | 0.024075 | 0.6014 | -0.058258
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.00078012 | 3.3416e-05 | 0.00024896 | 0.0010625 | 8.315e-06 | 3.8584e-07 | 0 | 0.00038174 | 0 | 0 | 0 | 0.0021081 | 0 | 0.0024899 | 0 | 3.8281e-06 | 4.193e-05 | 1.0484e-06 | 4.6807e-05 | 0.0036079 | -0.00043118
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.00027851 | 7.4395e-06 | 9.1732e-05 | 0.00037768 | 1.8512e-06 | 2.8481e-07 | 0 | 0.00019855 | 0 | 0 | 0 | 0.00067454 | 0 | 0.00087309 | 0 | 9.2229e-07 | 3.6924e-05 | 7.3148e-06 | 4.5161e-05 | 0.0012981 | -0.00014355
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 8.9095e-05 | 5.4115e-06 | 3.6607e-05 | 0.00013111 | 1.3466e-06 | 7.0542e-08 | 0 | 2.5728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00016108 | 0 | 0.00018681 | 0 | 6.1007e-07 | 2.739e-05 | 4.1991e-07 | 2.842e-05 | 0.00034776 | -5.4525e-05
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 4.9567e-09 | 1.9448e-09 | 1.9899e-09 | 8.8914e-09 | 4.8394e-10 | 1.9211e-11 | 0 | 1.6285e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.7942e-08 | 0 | 3.957e-08 | 0 | 2.1607e-10 | 1.0202e-09 | 1.9384e-11 | 1.2557e-09 | 5.022e-08 | -2.3206e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 7.2985e-06 | 3.6873e-08 | 1.3728e-06 | 8.7082e-06 | 9.1752e-09 | 6.9565e-10 | 0 | 3.4438e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.6377e-05 | 0 | 1.9821e-05 | 0 | 7.7511e-09 | 8.6819e-09 | 4.9176e-10 | 1.6925e-08 | 2.8556e-05 | -3.4463e-06
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 1.0512 | 0.16032 | 0.42894 | 1.6405 | 0.039893 | 0.0020272 | 0 | 0.32048 | 0 | 0 | 0 | 57.5391 | 0 | 57.8596 | 0 | 0.018546 | 0.26207 | 0.0018496 | 0.28247 | 59.8245 | -0.61911
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.12369 | 0.013949 | 0.039842 | 0.17748 | 0.003471 | 0.0013318 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.3819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.0015088 | 0.026514 | 0.0084401 | 0.036463 | 0.91788 | -0.065603
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.12295 | 0.013931 | 0.04821 | 0.18509 | 0.0034665 | 0.00038172 | 0 | 0.027281 | 0 | 0 | 0 | 0.37416 | 0 | 0.68635 | 0 | 0.0015062 | 0.02663 | 0.0024581 | 0.030595 | 0.90502 | -0.073016
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.0033054 | 0.00010177 | 0.001477 | 0.0048843 | 2.5325e-05 | 0.00094209 | 0 | 0.0012626 | 0 | 0 | 0 | 0.046373 | 0 | 0.082948 | 0 | 1.6773e-05 | 7.5015e-05 | 0.0058164 | 0.0059082 | 0.094702 | -0.0017015
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00018847 | 5.4705e-06 | 5.8524e-05 | 0.00025246 | 1.3612e-06 | 1.7433e-07 | 0 | 5.6874e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00023057 | 0 | 0.00046302 | 0 | 8.9999e-07 | 3.7153e-06 | 5.7603e-08 | 4.6729e-06 | 0.00072135 | -4.4932e-05
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 6.9786e-09 | 3.2241e-09 | 2.7263e-09 | 1.2929e-08 | 8.0226e-10 | 6.2783e-11 | 0 | 1.6425e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.9381e-08 | 0 | 7.1012e-08 | 0 | 3.2843e-10 | 9.7615e-10 | 2.7648e-11 | 1.3322e-09 | 8.5938e-08 | -3.0002e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0013329 | 5.6553e-05 | 0.00043222 | 0.0018217 | 1.4072e-05 | 1.3108e-06 | 0 | 0.00039703 | 0 | 0 | 0 | 0.0022404 | 0 | 0.0043434 | 0 | 5.8664e-06 | 6.2411e-05 | 1.7183e-06 | 6.9996e-05 | 0.0062469 | -0.00061154
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 6.6352e-05 | 8.9736e-07 | 2.1979e-05 | 8.9228e-05 | 2.2329e-07 | 3.0174e-08 | 0 | 1.4276e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012732 | 0 | 0.00023855 | 0 | 1.3995e-07 | 1.2707e-05 | 2.051e-07 | 1.3052e-05 | 0.00034103 | -4.3254e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.00029573 | 1.7031e-05 | 9.5144e-05 | 0.00040791 | 4.238e-06 | 5.5526e-07 | 0 | 0.00032048 | 0 | 0 | 0 | 0.0004919 | 0 | 0.001187 | 0 | 1.6081e-06 | 1.4729e-05 | 5.9596e-06 | 2.2296e-05 | 0.0016209 | -8.7787e-05
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0029233 | 0.00018611 | 0.0010254 | 0.0041347 | 4.6311e-05 | 4.2639e-06 | 0 | 0.00034418 | 0 | 0 | 0 | 0.0038367 | 0 | 0.0071025 | 0 | 1.7541e-05 | 0.00014273 | 7.1914e-06 | 0.00016746 | 0.011444 | -0.00088176
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.00052822 | 5.7e-05 | 0.00020479 | 0.00079001 | 1.4184e-05 | 1.3137e-06 | 0 | 0.00010974 | 0 | 0 | 0 | 0.0010644 | 0 | 0.0019847 | 0 | 5.4801e-06 | 0.0001087 | 2.4538e-06 | 0.00011664 | 0.0029033 | -0.00031867
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 9.5886e-06 | 4.8442e-08 | 1.8035e-06 | 1.1441e-05 | 1.2054e-08 | 1.8312e-09 | 0 | 3.1307e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.4585e-05 | 0 | 2.8822e-05 | 0 | 9.359e-09 | 1.0483e-08 | 5.9377e-10 | 2.0436e-08 | 4.0294e-05 | -4.1613e-06
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 1.3811 | 0.21063 | 0.56353 | 2.1553 | 0.052411 | 0.0053363 | 0 | 0.29134 | 0 | 0 | 0 | 51.2417 | 0 | 90.5532 | 0 | 0.022393 | 0.31644 | 0.0022333 | 0.34107 | 93.0942 | -0.74754
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.041557 | 0.00063074 | 0.012917 | 0.055104 | 0.00015695 | 2.4752e-05 | 0 | 0.0095307 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0 | 0.25569 | 0 | 8.6853e-05 | 0.0012602 | 6.4343e-05 | 0.0014114 | 0.31235 | -0.014216
| Émissions de particules fines | disease inc. | 1.3092e-08 | 1.2023e-09 | 4.8663e-09 | 1.9161e-08 | 2.9918e-10 | 1.9092e-11 | 0 | 2.5054e-09 | 0 | 0 | 0 | 2.2709e-08 | 0 | 4.2507e-08 | 0 | 9.5159e-11 | 1.1496e-09 | 1.6598e-11 | 1.2614e-09 | 6.3173e-08 | -5.5957e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.011035 | 0.0010828 | 0.0042457 | 0.016363 | 0.00026943 | 7.978e-05 | 0 | 0.0072134 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 4.1346 | 0 | 0.00012487 | 0.00074323 | 1.5126e-05 | 0.00088322 | 4.1521 | -0.0037402
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 6.1037 | 0.16438 | 1.8233 | 8.0914 | 0.040905 | 0.0053303 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 15.0736 | 0 | 29.0648 | 0 | 0.019635 | 0.64933 | 0.02613 | 0.6951 | 37.8873 | -2.6457
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 5.6999e-10 | 5.3237e-12 | 2.587e-10 | 8.3401e-10 | 1.3247e-12 | 3.3286e-13 | 0 | 6.3622e-11 | 0 | 0 | 0 | 4.3278e-10 | 0 | 8.2595e-10 | 0 | 8.267e-13 | 1.7297e-10 | 7.3848e-13 | 1.7453e-10 | 1.8358e-09 | -3.8899e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 6.0682e-09 | 1.7236e-10 | 1.8054e-09 | 8.046e-09 | 4.2889e-11 | 5.006e-12 | 0 | 2.2e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.0483e-08 | 0 | 2.0666e-08 | 0 | 1.9449e-11 | 2.2023e-10 | 2.8188e-11 | 2.6787e-10 | 2.9017e-08 | -4.0676e-09
| Occupation des sols | Pt | 0.57758 | 0.14471 | 1.6157 | 2.3379 | 0.036009 | 0.0020696 | 0 | 0.38074 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 4.3917 | 0 | 0.010936 | 0.054506 | 0.002586 | 0.068029 | 6.8267 | -1.5075
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.13856 | 0.0029687 | 0.13476 | 0.27629 | 0.00073871 | 0.00018292 | 0 | 0.036291 | 0 | 0 | 0 | 4.1702 | 0 | 7.382 | 0 | 0.00047546 | 0.0047794 | 0.00015632 | 0.0054112 | 7.6644 | -0.13198
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.086162 | 0.086162 | 0 | 0 | 0 | 0.00051471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086677 | -0.076685
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.13856 | 0.0029687 | 0.22093 | 0.36245 | 0.00073871 | 0.00018292 | 0 | 0.036806 | 0 | 0 | 0 | 4.1702 | 0 | 7.3825 | 0 | 0.00047546 | 0.0047794 | 0.00015632 | 0.0054112 | 7.7511 | -0.20866
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 1.3812 | 0.21063 | 0.5636 | 2.1555 | 0.052413 | 0.0053365 | 0 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 51.2418 | 0 | 90.5535 | 0 | 0.022394 | 0.31645 | 0.0022334 | 0.34108 | 93.0947 | -0.74764
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 1.3797 | 0.21061 | 0.56291 | 2.1533 | 0.052408 | 0.0053359 | 0 | 0.29108 | 0 | 0 | 0 | 51.2396 | 0 | 90.5493 | 0 | 0.022392 | 0.31585 | 0.0022329 | 0.34048 | 93.0877 | -0.74661
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.00094983 | 2.1537e-05 | 0.00029011 | 0.0012615 | 5.3591e-06 | 1.3122e-06 | 0 | 0.00022159 | 0 | 0 | 0 | 0.015034 | 0 | 0.026703 | 0 | 3.1514e-06 | 3.7177e-05 | 6.1356e-06 | 4.6464e-05 | 0.028017 | -0.00036832
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.027438 | 0.00015231 | 0.0088381 | 0.036429 | 3.7899e-05 | 1.3211e-05 | 0 | 0.0032644 | 0 | 0 | 0 | 0.019813 | 0 | 0.038166 | 0 | 2.2816e-05 | 0.00023291 | 0.001187 | 0.0014427 | 0.076078 | -0.021239
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 0.35116 | 0.01204 | 0.11009 | 0.4733 | 0.002996 | 0.00028262 | 0 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0 | 1.0084 | 0 | 0.00092787 | 0.025177 | 0.003028 | 0.029133 | 1.5134 | -0.10831
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 7.9033e-06 | 1.4244e-06 | 2.8429e-06 | 1.2171e-05 | 3.5445e-07 | 4.3081e-08 | 0 | 9.8471e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00067882 | 0 | 0.0012056 | 0 | 1.4776e-07 | 3.0248e-07 | 1.0243e-08 | 4.6048e-07 | 0.0012185 | -1.6402e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.012112 | 0.012112 | 0 | 0.004597 | 0 | 0.0012897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012897 | 0 | 0 | 0.022155 | 0 | 0.022155 | 0.040154 | -0.0020385
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 1.5178 | 0.21358 | 0.78357 | 2.5149 | 0.053146 | 0.0055187 | 0 | 0.32779 | 0 | 0 | 0 | 55.4088 | 0 | 97.93 | 0 | 0.022867 | 0.32036 | 0.0023892 | 0.34562 | 100.8359 | -0.95487
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.11759 | 0.013788 | 0.045975 | 0.17735 | 0.003431 | 0.00037707 | 0 | 0.026216 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0 | 0.67055 | 0 | 0.0014892 | 0.025159 | 0.002422 | 0.02907 | 0.87992 | -0.070344
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.0010249 | 4.3901e-05 | 0.00032708 | 0.0013959 | 1.0924e-05 | 1.0157e-06 | 0 | 0.00034704 | 0 | 0 | 0 | 0.0018774 | 0 | 0.003654 | 0 | 4.6222e-06 | 5.0629e-05 | 1.2659e-06 | 5.6517e-05 | 0.0051156 | -0.00052063
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.00036589 | 9.7738e-06 | 0.00012052 | 0.00049618 | 2.432e-06 | 7.4973e-07 | 0 | 0.0001805 | 0 | 0 | 0 | 0.00060071 | 0 | 0.0012386 | 0 | 1.1136e-06 | 4.4583e-05 | 8.8322e-06 | 5.4529e-05 | 0.0017919 | -0.00017333
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.00011705 | 7.1095e-06 | 4.8094e-05 | 0.00017225 | 1.7691e-06 | 1.857e-07 | 0 | 2.3389e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00014345 | 0 | 0.00027608 | 0 | 7.3662e-07 | 3.3071e-05 | 5.0702e-07 | 3.4315e-05 | 0.00048416 | -6.5836e-05
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 6.512e-09 | 2.5551e-09 | 2.6142e-09 | 1.1681e-08 | 6.3579e-10 | 5.057e-11 | 0 | 1.4805e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.3789e-08 | 0 | 6.1e-08 | 0 | 2.6089e-10 | 1.2319e-09 | 2.3405e-11 | 1.5162e-09 | 7.4725e-08 | -2.8019e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 9.5886e-06 | 4.8442e-08 | 1.8035e-06 | 1.1441e-05 | 1.2054e-08 | 1.8312e-09 | 0 | 3.1307e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.4585e-05 | 0 | 2.8822e-05 | 0 | 9.359e-09 | 1.0483e-08 | 5.9377e-10 | 2.0436e-08 | 4.0294e-05 | -4.1613e-06
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 1.3811 | 0.21063 | 0.56353 | 2.1553 | 0.052411 | 0.0053363 | 0 | 0.29134 | 0 | 0 | 0 | 51.2417 | 0 | 90.5532 | 0 | 0.022393 | 0.31644 | 0.0022333 | 0.34107 | 93.0942 | -0.74754

## Impacts Débit du projet
EXTH ECOWATT | [22 empty] | PHASES FABRICATION-DISTRIBUTION |  |  | PHASE INSTALLATION |  |  | PHASE UTILISATION |  |  | MAINTENANCE |  |  | PHASE FIN DE VIE
Caisson de ventilation simple flux collective ou tertiaire | [15 empty] | cellule liée |  | cellule liée |  |  |  |  | Coefficient d'extrapolation à l'échelle de l'UF:
Paramètres de la règle d'extrapolation | [15 empty] | 3 |  | 6 | Mproduit | Memballage | Mtotale |  | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire
[16 empty] | Collectif Autoréglable |  | EXTH ECOWATT 04 | 26.956 | 1.585 | 28.541 |  | 3.4722 | 4.7334 | 2.0576 | 1.2896 | 1.7581 | 0.76423 | 4.3217 | 3.4737 | 1.5665 | 3.48 | 5.31 | 3.87 | 3.8559 | 5.2564 | 2.285
| Sélection du produit et de l'application | [14 empty] | Collectif Hygroréglable |  | EXTH ECOWATT 06 | 26.956 | 1.585 | 28.541 |  | 2.3642 | 3.3563 | 1.401 | 0.8781 | 1.2466 | 0.52036 | 4.0582 | 3.2572 | 1.8078 | 2.2 | 3.35 | 1.6 | 2.6254 | 3.7271 | 1.5558
[16 empty] | Tertiaire |  | EXTH ECOWATT 10 | 37.3825 | 15.096 | 52.4785 |  | 2.3829 | 3.4534 | 1.4121 | 4.5845 | 6.6441 | 2.7168 | 2.717 | 2.2127 | 1.0375 | 1.35 | 2.06 | 0.92 | 1.9959 | 2.8925 | 1.1827
[18 empty] | EXTH ECOWATT 22 | 55.2415 | 15.096 | 70.3375 |  | 1.5851 | 2.3605 | 0.9393 | 2.2752 | 3.3884 | 1.3483 | 2.5485 | 1.8812 | 1.1539 | 1.56 | 2.38 | 1.01 | 1.4637 | 2.1798 | 0.86739
[16 empty] | Coef liste déroulante |  | EXTH ECOWATT 30 | 70.413 | 20.0335 | 90.4465 |  | 1.4523 | 2.1525 | 0.86063 | 2.1514 | 3.1887 | 1.2749 | 2.8567 | 2.1913 | 1.4205 | 1.94 | 2.95 | 1.23 | 1.3294 | 1.9703 | 0.78779
[16 empty] | 306 |  | EXTH ECOWATT 38 | 100.527 | 17.673 | 118.2 |  | 1.4441 | 2.1231 | 1 | 1.4441 | 2.1231 | 1 | 2.6129 | 1.8918 | 1 | 1.48 | 2.26 | 1 | 1.4441 | 2.1231 | 1
[18 empty] | EXTH ECOWATT 48 | 128.2145 | 10.339 | 138.5535 |  | 1.2845 | 1.8603 | 0.76117 | 0.64105 | 0.92843 | 0.37988 | 2.1167 | 1.6696 | 1.1229 | 1.69 | 2.57 | 1.1 | 1.3976 | 2.0241 | 0.8282
valeur par défaut
| Caisson sélectionné | EXTH ECOWATT 38 |  | EXTH ECOWATT 38
| Application | Tertiaire |  | Tertiaire
| Mproduit, Masse du produit emballage exclus | 100.527 | kg | 100.327 | kg
| Memballage, Masse de l'emballage du produit | 17.673 | kg | 17.673 | kg
| Mtot, Masse totale du produit (emballage inclus) | 118.2 | kg | 118.2 | kg
| Q, Débit en m3/h du produit dans le projet  | 3400 | m3/h | 700 m3/h
|  | Etape de fabrication | Etape de distribution | Etape d'installation | Etape d'utilisation | Etape de maintenance | Etape de fin de vie
| Produit de référence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Produit considéré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Déclaration des impacts environnementaux ramenés au débit du projet | [5 empty] | 3400 | m3/h | (=impacts environnementaux ramenés à l'UF multipliés par le débit du projet et par les coefficients d'extrapolation selon les règles du PSR-008-ed2,0-FR-2018 02 09)
|  |  | Fabrication |  |  |  | Distribution | Installation | Utilisation | [7 empty] | Fin de vie
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 420.5361 | 47.4262 | 135.4638 | 603.4262 | 11.8012 | 4.5282 | 0 | 92.759 | 0 | 0 | 0 | 1298.475 | 0 | 1391.234 | 0 | 5.1298 | 90.1475 | 28.6962 | 123.9736 | 2134.9632 | -223.0496
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 418.045 | 47.365 | 163.9128 | 629.3228 | 11.786 | 1.2979 | 0 | 92.7549 | 0 | 0 | 0 | 1272.1278 | 0 | 1364.8827 | 0 | 5.1212 | 90.5434 | 8.3576 | 104.0222 | 2111.3116 | -248.2532
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 11.2385 | 0.34603 | 5.0219 | 16.6065 | 0.086104 | 3.2031 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 157.6677 | 0 | 161.9606 | 0 | 0.057027 | 0.25505 | 19.7758 | 20.0879 | 201.9442 | -5.7852
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.6408 | 0.0186 | 0.19898 | 0.85838 | 0.0046282 | 0.00059271 | 0 | 0.19337 | 0 | 0 | 0 | 0.78393 | 0 | 0.9773 | 0 | 0.00306 | 0.012632 | 0.00019585 | 0.015888 | 1.8568 | -0.15277
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 2.3727e-05 | 1.0962e-05 | 9.2696e-06 | 4.3959e-05 | 2.7277e-06 | 2.1346e-07 | 0 | 5.5844e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.0001339 | 0 | 0.00013948 | 0 | 1.1167e-06 | 3.3189e-06 | 9.4002e-08 | 4.5296e-06 | 0.00019091 | -1.0201e-05
| Acidification | mol H+ eq | 4.5318 | 0.19228 | 1.4696 | 6.1936 | 0.047846 | 0.0044569 | 0 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 7.6172 | 0 | 8.9672 | 0 | 0.019946 | 0.2122 | 0.0058421 | 0.23799 | 15.4511 | -2.0792
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 0.2256 | 0.003051 | 0.074729 | 0.30338 | 0.0007592 | 0.00010259 | 0 | 0.048539 | 0 | 0 | 0 | 0.43289 | 0 | 0.48143 | 0 | 0.00047583 | 0.043204 | 0.00069734 | 0.044377 | 0.83004 | -0.14706
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 1.0055 | 0.057906 | 0.32349 | 1.3869 | 0.014409 | 0.0018879 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 2.7621 | 0 | 0.0054674 | 0.050077 | 0.020263 | 0.075807 | 4.2411 | -0.29847
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 9.9391 | 0.63278 | 3.4862 | 14.0581 | 0.15746 | 0.014497 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 13.0447 | 0 | 14.2149 | 0 | 0.059638 | 0.48528 | 0.024451 | 0.56937 | 29.0144 | -2.998
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 1.7959 | 0.1938 | 0.69627 | 2.686 | 0.048224 | 0.0044666 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 3.6189 | 0 | 3.9921 | 0 | 0.018632 | 0.3696 | 0.008343 | 0.39657 | 7.1273 | -1.0835
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 0.032601 | 0.0001647 | 0.006132 | 0.038898 | 4.0984e-05 | 6.2262e-06 | 0 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0.049589 | 0 | 0.060233 | 0 | 3.182e-05 | 3.5642e-05 | 2.0188e-06 | 6.9481e-05 | 0.099248 | -0.014148
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 4695.721 | 716.1261 | 1916.0108 | 7327.8579 | 178.1963 | 18.1434 | 0 | 990.5712 | 0 | 0 | 0 | 174221.8072 | 0 | 175212.3784 | 0 | 76.1371 | 1075.895 | 7.5931 | 1159.6251 | 183896.2011 | -2541.6337
| Besoin en eau | m3 priv. | 141.294 | 2.1445 | 43.9167 | 187.3552 | 0.53363 | 0.084157 | 0 | 32.4045 | 0 | 0 | 0 | 475.1341 | 0 | 507.5387 | 0 | 0.2953 | 4.2847 | 0.21877 | 4.7988 | 700.3104 | -48.3348
| Émissions de particules fines | disease inc. | 4.4513e-05 | 4.0879e-06 | 1.6546e-05 | 6.5147e-05 | 1.0172e-06 | 6.4912e-08 | 0 | 8.5183e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.7211e-05 | 0 | 8.573e-05 | 0 | 3.2354e-07 | 3.9086e-06 | 5.6432e-08 | 4.2886e-06 | 0.00015625 | -1.9025e-05
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 37.5186 | 3.6814 | 14.4354 | 55.6354 | 0.91606 | 0.27125 | 0 | 24.5257 | 0 | 0 | 0 | 7966.6223 | 0 | 7991.148 | 0 | 0.42457 | 2.527 | 0.051428 | 3.003 | 8050.9737 | -12.7166
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 20752.6514 | 558.909 | 6199.3434 | 27510.9038 | 139.0754 | 18.1232 | 0 | 8543.587 | 0 | 0 | 0 | 51250.0972 | 0 | 59793.6842 | 0 | 66.7602 | 2207.7296 | 88.841 | 2363.3307 | 89825.1172 | -8995.4096
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 1.938e-06 | 1.8101e-08 | 8.7957e-07 | 2.8356e-06 | 4.5041e-09 | 1.1317e-09 | 0 | 2.1632e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.4714e-06 | 0 | 1.6878e-06 | 0 | 2.8108e-09 | 5.8809e-07 | 2.5108e-09 | 5.9341e-07 | 5.1224e-06 | -1.3226e-06
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 2.0632e-05 | 5.8603e-07 | 6.1383e-06 | 2.7356e-05 | 1.4582e-07 | 1.702e-08 | 0 | 7.4801e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.5643e-05 | 0 | 4.3123e-05 | 0 | 6.6128e-08 | 7.488e-07 | 9.5839e-08 | 9.1076e-07 | 7.1553e-05 | -1.383e-05
| Occupation des sols | Pt | 1963.7554 | 492.0133 | 5493.2362 | 7949.0048 | 122.4294 | 7.0366 | 0 | 1294.5197 | 0 | 0 | 0 | 7741.8024 | 0 | 9036.3221 | 0 | 37.1835 | 185.321 | 8.7924 | 231.297 | 17346.0899 | -5125.6098
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 471.0989 | 10.0936 | 458.2004 | 939.3929 | 2.5116 | 0.62192 | 0 | 123.3895 | 0 | 0 | 0 | 14178.5501 | 0 | 14301.9397 | 0 | 1.6166 | 16.2499 | 0.5315 | 18.398 | 15262.8641 | -448.7273
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 292.9523 | 292.9523 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7024 | -260.7276
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 471.0989 | 10.0936 | 751.1527 | 1232.3452 | 2.5116 | 0.62192 | 0 | 125.1396 | 0 | 0 | 0 | 14178.5501 | 0 | 14303.6897 | 0 | 1.6166 | 16.2499 | 0.5315 | 18.398 | 15557.5664 | -709.4549
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 4696.2265 | 716.1551 | 1916.2291 | 7328.6107 | 178.2035 | 18.1442 | 0 | 990.675 | 0 | 0 | 0 | 174222.2662 | 0 | 175212.9412 | 0 | 76.141 | 1075.9235 | 7.5935 | 1159.658 | 183897.5576 | -2541.9766
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 4691.1116 | 716.0901 | 1913.8924 | 7321.0941 | 178.1873 | 18.1421 | 0 | 989.6805 | 0 | 0 | 0 | 174214.6672 | 0 | 175204.3477 | 0 | 76.1316 | 1073.892 | 7.592 | 1157.6156 | 183879.3868 | -2538.4738
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 3.2294 | 0.073225 | 0.98637 | 4.289 | 0.018221 | 0.0044616 | 0 | 0.75341 | 0 | 0 | 0 | 51.1146 | 0 | 51.8681 | 0 | 0.010715 | 0.1264 | 0.020861 | 0.15798 | 56.3377 | -1.2523
| Déchets dangereux éliminés | kg | 93.2898 | 0.51784 | 30.0495 | 123.8571 | 0.12886 | 0.044919 | 0 | 11.0991 | 0 | 0 | 0 | 67.3655 | 0 | 78.4646 | 0 | 0.077573 | 0.79189 | 4.0358 | 4.9053 | 207.4007 | -72.2124
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 1193.9537 | 40.9364 | 374.3204 | 1609.2105 | 10.1864 | 0.96092 | 0 | 1361.6948 | 0 | 0 | 0 | 1173.3619 | 0 | 2535.0567 | 0 | 3.1547 | 85.6015 | 10.2952 | 99.0514 | 4254.4659 | -368.2542
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 0.026871 | 0.0048431 | 0.0096659 | 0.04138 | 0.0012051 | 0.00014647 | 0 | 0.03348 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 2.3415 | 0 | 0.0005024 | 0.0010284 | 3.4825e-05 | 0.0015656 | 2.3858 | -0.0055767
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 41.1792 | 41.1792 | 0 | 15.6297 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 75.3286 | 0 | 75.3286 | 136.5225 | -6.9309
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 5160.4207 | 726.1732 | 2664.138 | 8550.7318 | 180.6963 | 18.7636 | 0 | 1114.483 | 0 | 0 | 0 | 188389.9642 | 0 | 189504.4472 | 0 | 77.747 | 1089.2371 | 8.1231 | 1175.1073 | 199429.7463 | -3246.5496
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 399.8041 | 46.8807 | 156.3157 | 603.0004 | 11.6655 | 1.2821 | 0 | 89.133 | 0 | 0 | 0 | 1243.6773 | 0 | 1332.8103 | 0 | 5.0634 | 85.539 | 8.2347 | 98.8371 | 2047.5954 | -239.1686
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 3.4846 | 0.14926 | 1.1121 | 4.746 | 0.037142 | 0.0034534 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 6.3831 | 0 | 7.563 | 0 | 0.015715 | 0.17214 | 0.004304 | 0.19216 | 12.5418 | -1.7701
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 1.244 | 0.033231 | 0.40975 | 1.687 | 0.0082689 | 0.0025491 | 0 | 0.6137 | 0 | 0 | 0 | 2.0424 | 0 | 2.6561 | 0 | 0.0037863 | 0.15158 | 0.03003 | 0.1854 | 4.5394 | -0.58933
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.39797 | 0.024172 | 0.16352 | 0.58567 | 0.0060149 | 0.00063137 | 0 | 0.079523 | 0 | 0 | 0 | 0.48773 | 0 | 0.56726 | 0 | 0.0025045 | 0.11244 | 0.0017239 | 0.11667 | 1.2762 | -0.22384
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 2.2141e-05 | 8.6872e-06 | 8.8884e-06 | 3.9716e-05 | 2.1617e-06 | 1.7194e-07 | 0 | 5.0336e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00011488 | 0 | 0.00011992 | 0 | 8.8703e-07 | 4.1883e-06 | 7.9576e-08 | 5.1549e-06 | 0.00016712 | -9.5266e-06
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 0.032601 | 0.0001647 | 0.006132 | 0.038898 | 4.0984e-05 | 6.2262e-06 | 0 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0.049589 | 0 | 0.060233 | 0 | 3.182e-05 | 3.5642e-05 | 2.0188e-06 | 6.9481e-05 | 0.099248 | -0.014148
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 4695.721 | 716.1261 | 1916.0108 | 7327.8579 | 178.1963 | 18.1434 | 0 | 990.5712 | 0 | 0 | 0 | 174221.8072 | 0 | 175212.3784 | 0 | 76.1371 | 1075.895 | 7.5931 | 1159.6251 | 183896.2011 | -2541.6337
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.12369 | 0.013949 | 0.039842 | 0.17748 | 0.003471 | 0.0013318 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.3819 | 0 | 0.40919 | 0 | 0.0015088 | 0.026514 | 0.0084401 | 0.036463 | 0.62793 | -0.065603
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.12295 | 0.013931 | 0.04821 | 0.18509 | 0.0034665 | 0.00038172 | 0 | 0.027281 | 0 | 0 | 0 | 0.37416 | 0 | 0.40144 | 0 | 0.0015062 | 0.02663 | 0.0024581 | 0.030595 | 0.62097 | -0.073016
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.0033054 | 0.00010177 | 0.001477 | 0.0048843 | 2.5325e-05 | 0.00094209 | 0 | 0.0012626 | 0 | 0 | 0 | 0.046373 | 0 | 0.047635 | 0 | 1.6773e-05 | 7.5015e-05 | 0.0058164 | 0.0059082 | 0.059395 | -0.0017015
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00018847 | 5.4705e-06 | 5.8524e-05 | 0.00025246 | 1.3612e-06 | 1.7433e-07 | 0 | 5.6874e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00023057 | 0 | 0.00028744 | 0 | 8.9999e-07 | 3.7153e-06 | 5.7603e-08 | 4.6729e-06 | 0.00054611 | -4.4932e-05
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 6.9786e-09 | 3.2241e-09 | 2.7263e-09 | 1.2929e-08 | 8.0226e-10 | 6.2783e-11 | 0 | 1.6425e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.9381e-08 | 0 | 4.1024e-08 | 0 | 3.2843e-10 | 9.7615e-10 | 2.7648e-11 | 1.3322e-09 | 5.615e-08 | -3.0002e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0013329 | 5.6553e-05 | 0.00043222 | 0.0018217 | 1.4072e-05 | 1.3108e-06 | 0 | 0.00039703 | 0 | 0 | 0 | 0.0022404 | 0 | 0.0026374 | 0 | 5.8664e-06 | 6.2411e-05 | 1.7183e-06 | 6.9996e-05 | 0.0045444 | -0.00061154
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 6.6352e-05 | 8.9736e-07 | 2.1979e-05 | 8.9228e-05 | 2.2329e-07 | 3.0174e-08 | 0 | 1.4276e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012732 | 0 | 0.0001416 | 0 | 1.3995e-07 | 1.2707e-05 | 2.051e-07 | 1.3052e-05 | 0.00024413 | -4.3254e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.00029573 | 1.7031e-05 | 9.5144e-05 | 0.00040791 | 4.238e-06 | 5.5526e-07 | 0 | 0.00032048 | 0 | 0 | 0 | 0.0004919 | 0 | 0.00081238 | 0 | 1.6081e-06 | 1.4729e-05 | 5.9596e-06 | 2.2296e-05 | 0.0012474 | -8.7787e-05
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0029233 | 0.00018611 | 0.0010254 | 0.0041347 | 4.6311e-05 | 4.2639e-06 | 0 | 0.00034418 | 0 | 0 | 0 | 0.0038367 | 0 | 0.0041809 | 0 | 1.7541e-05 | 0.00014273 | 7.1914e-06 | 0.00016746 | 0.0085336 | -0.00088176
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.00052822 | 5.7e-05 | 0.00020479 | 0.00079001 | 1.4184e-05 | 1.3137e-06 | 0 | 0.00010974 | 0 | 0 | 0 | 0.0010644 | 0 | 0.0011741 | 0 | 5.4801e-06 | 0.0001087 | 2.4538e-06 | 0.00011664 | 0.0020963 | -0.00031867
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 9.5886e-06 | 4.8442e-08 | 1.8035e-06 | 1.1441e-05 | 1.2054e-08 | 1.8312e-09 | 0 | 3.1307e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.4585e-05 | 0 | 1.7716e-05 | 0 | 9.359e-09 | 1.0483e-08 | 5.9377e-10 | 2.0436e-08 | 2.9191e-05 | -4.1613e-06
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 1.3811 | 0.21063 | 0.56353 | 2.1553 | 0.052411 | 0.0053363 | 0 | 0.29134 | 0 | 0 | 0 | 51.2417 | 0 | 51.5331 | 0 | 0.022393 | 0.31644 | 0.0022333 | 0.34107 | 54.0871 | -0.74754
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.041557 | 0.00063074 | 0.012917 | 0.055104 | 0.00015695 | 2.4752e-05 | 0 | 0.0095307 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0 | 0.14928 | 0 | 8.6853e-05 | 0.0012602 | 6.4343e-05 | 0.0014114 | 0.20597 | -0.014216
| Émissions de particules fines | disease inc. | 1.3092e-08 | 1.2023e-09 | 4.8663e-09 | 1.9161e-08 | 2.9918e-10 | 1.9092e-11 | 0 | 2.5054e-09 | 0 | 0 | 0 | 2.2709e-08 | 0 | 2.5215e-08 | 0 | 9.5159e-11 | 1.1496e-09 | 1.6598e-11 | 1.2614e-09 | 4.5955e-08 | -5.5957e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.011035 | 0.0010828 | 0.0042457 | 0.016363 | 0.00026943 | 7.978e-05 | 0 | 0.0072134 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 2.3503 | 0 | 0.00012487 | 0.00074323 | 1.5126e-05 | 0.00088322 | 2.3679 | -0.0037402
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 6.1037 | 0.16438 | 1.8233 | 8.0914 | 0.040905 | 0.0053303 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 15.0736 | 0 | 17.5864 | 0 | 0.019635 | 0.64933 | 0.02613 | 0.6951 | 26.4192 | -2.6457
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 5.6999e-10 | 5.3237e-12 | 2.587e-10 | 8.3401e-10 | 1.3247e-12 | 3.3286e-13 | 0 | 6.3622e-11 | 0 | 0 | 0 | 4.3278e-10 | 0 | 4.964e-10 | 0 | 8.267e-13 | 1.7297e-10 | 7.3848e-13 | 1.7453e-10 | 1.5066e-09 | -3.8899e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 6.0682e-09 | 1.7236e-10 | 1.8054e-09 | 8.046e-09 | 4.2889e-11 | 5.006e-12 | 0 | 2.2e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.0483e-08 | 0 | 1.2683e-08 | 0 | 1.9449e-11 | 2.2023e-10 | 2.8188e-11 | 2.6787e-10 | 2.1045e-08 | -4.0676e-09
| Occupation des sols | Pt | 0.57758 | 0.14471 | 1.6157 | 2.3379 | 0.036009 | 0.0020696 | 0 | 0.38074 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 2.6577 | 0 | 0.010936 | 0.054506 | 0.002586 | 0.068029 | 5.1018 | -1.5075
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.13856 | 0.0029687 | 0.13476 | 0.27629 | 0.00073871 | 0.00018292 | 0 | 0.036291 | 0 | 0 | 0 | 4.1702 | 0 | 4.2065 | 0 | 0.00047546 | 0.0047794 | 0.00015632 | 0.0054112 | 4.4891 | -0.13198
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.086162 | 0.086162 | 0 | 0 | 0 | 0.00051471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086677 | -0.076685
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.13856 | 0.0029687 | 0.22093 | 0.36245 | 0.00073871 | 0.00018292 | 0 | 0.036806 | 0 | 0 | 0 | 4.1702 | 0 | 4.207 | 0 | 0.00047546 | 0.0047794 | 0.00015632 | 0.0054112 | 4.5758 | -0.20866
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 1.3812 | 0.21063 | 0.5636 | 2.1555 | 0.052413 | 0.0053365 | 0 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 51.2418 | 0 | 51.5332 | 0 | 0.022394 | 0.31645 | 0.0022334 | 0.34108 | 54.0875 | -0.74764
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 1.3797 | 0.21061 | 0.56291 | 2.1533 | 0.052408 | 0.0053359 | 0 | 0.29108 | 0 | 0 | 0 | 51.2396 | 0 | 51.5307 | 0 | 0.022392 | 0.31585 | 0.0022329 | 0.34048 | 54.0822 | -0.74661
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.00094983 | 2.1537e-05 | 0.00029011 | 0.0012615 | 5.3591e-06 | 1.3122e-06 | 0 | 0.00022159 | 0 | 0 | 0 | 0.015034 | 0 | 0.015255 | 0 | 3.1514e-06 | 3.7177e-05 | 6.1356e-06 | 4.6464e-05 | 0.01657 | -0.00036832
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.027438 | 0.00015231 | 0.0088381 | 0.036429 | 3.7899e-05 | 1.3211e-05 | 0 | 0.0032644 | 0 | 0 | 0 | 0.019813 | 0 | 0.023078 | 0 | 2.2816e-05 | 0.00023291 | 0.001187 | 0.0014427 | 0.061 | -0.021239
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 0.35116 | 0.01204 | 0.11009 | 0.4733 | 0.002996 | 0.00028262 | 0 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0 | 0.7456 | 0 | 0.00092787 | 0.025177 | 0.003028 | 0.029133 | 1.2513 | -0.10831
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 7.9033e-06 | 1.4244e-06 | 2.8429e-06 | 1.2171e-05 | 3.5445e-07 | 4.3081e-08 | 0 | 9.8471e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00067882 | 0 | 0.00068867 | 0 | 1.4776e-07 | 3.0248e-07 | 1.0243e-08 | 4.6048e-07 | 0.0007017 | -1.6402e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.012112 | 0.012112 | 0 | 0.004597 | 0 | 0.0012897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012897 | 0 | 0 | 0.022155 | 0 | 0.022155 | 0.040154 | -0.0020385
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 1.5178 | 0.21358 | 0.78357 | 2.5149 | 0.053146 | 0.0055187 | 0 | 0.32779 | 0 | 0 | 0 | 55.4088 | 0 | 55.7366 | 0 | 0.022867 | 0.32036 | 0.0023892 | 0.34562 | 58.6558 | -0.95487
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.11759 | 0.013788 | 0.045975 | 0.17735 | 0.003431 | 0.00037707 | 0 | 0.026216 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0 | 0.392 | 0 | 0.0014892 | 0.025159 | 0.002422 | 0.02907 | 0.60223 | -0.070344
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.0010249 | 4.3901e-05 | 0.00032708 | 0.0013959 | 1.0924e-05 | 1.0157e-06 | 0 | 0.00034704 | 0 | 0 | 0 | 0.0018774 | 0 | 0.0022244 | 0 | 4.6222e-06 | 5.0629e-05 | 1.2659e-06 | 5.6517e-05 | 0.0036888 | -0.00052063
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.00036589 | 9.7738e-06 | 0.00012052 | 0.00049618 | 2.432e-06 | 7.4973e-07 | 0 | 0.0001805 | 0 | 0 | 0 | 0.00060071 | 0 | 0.00078121 | 0 | 1.1136e-06 | 4.4583e-05 | 8.8322e-06 | 5.4529e-05 | 0.0013351 | -0.00017333
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.00011705 | 7.1095e-06 | 4.8094e-05 | 0.00017225 | 1.7691e-06 | 1.857e-07 | 0 | 2.3389e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00014345 | 0 | 0.00016684 | 0 | 7.3662e-07 | 3.3071e-05 | 5.0702e-07 | 3.4315e-05 | 0.00037536 | -6.5836e-05
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 6.512e-09 | 2.5551e-09 | 2.6142e-09 | 1.1681e-08 | 6.3579e-10 | 5.057e-11 | 0 | 1.4805e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.3789e-08 | 0 | 3.527e-08 | 0 | 2.6089e-10 | 1.2319e-09 | 2.3405e-11 | 1.5162e-09 | 4.9153e-08 | -2.8019e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 9.5886e-06 | 4.8442e-08 | 1.8035e-06 | 1.1441e-05 | 1.2054e-08 | 1.8312e-09 | 0 | 3.1307e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.4585e-05 | 0 | 1.7716e-05 | 0 | 9.359e-09 | 1.0483e-08 | 5.9377e-10 | 2.0436e-08 | 2.9191e-05 | -4.1613e-06
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 1.3811 | 0.21063 | 0.56353 | 2.1553 | 0.052411 | 0.0053363 | 0 | 0.29134 | 0 | 0 | 0 | 51.2417 | 0 | 51.5331 | 0 | 0.022393 | 0.31644 | 0.0022333 | 0.34107 | 54.0871 | -0.74754