## Sommaire
PEP
Profil Environnemental Produit
TBP C4 ECOWATT
Tourelle d’extraction à entrainement direct
Outil d'aide à l'usage des règles d'extrapolation
Ce tableur a fait l'objet d'une vérification par BUREAU VERITAS
Détendeur de la déclaration | MVN
Editeur | Bureau Veritas
Numéro de la déclaration | MVNP-00006-V01-FR
Date d'édition | 2024-04-01

## Cadre de validité
Cadre de validité des PEP
Produit type
Caractéristiques techniques
| Modèle : | TBP C4 ECOWATT 10 V
| Référence : | MVN7300013
| Famille 1 : | Equipements actifs
| Equipement : | Tourelle de ventilation collectif ou tertiaire
| Unité fonctionnelle | Assurer un transfert d’air d’1 m3/h en vue de la ventilation d’un bâtiment pendant une durée de vie type de 17 ans
| Configuration | Collectif hygroréglable
| Débit nominal | 425 m3/h
| Puissance électrique absorbée | 25W
| Masse | 25,6kg
| Principaux constituants | Tourelle en acier galvanisé et acier prélaqué Moteur (aluminium, cuivre , ferrite) Composants électronique (câbles, cartes électronique) Composants plastiques Emballage (carton,bois)
| Représentativité géographique | Fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie en France
Identification de la gamme de produits éligibles aux règles d'extraplolation
Identification de la gamme
| Gamme | TBP C4 ECOWATT
| Taille | 1 taille : 10
| Configuration | 1
| Rejet | Horizontal (H) ou vertical (V)
| Construction | Nu sans isolation
| Mode de fonctionnement | Régulé avec RMEC (Mode COP-CAV-VAV-PM) Non régulé avec potentiomètre

## Impacts Unité Fonctionnelle
TBP C4 ECOWATT
Tourelle d’extraction à entrainement direct
Paramètres de la règle d'extrapolation
Sélection du produit et de l'application
valeur par défaut
| Caisson sélectionné | TBP C4 ECOWATT 10 H(V) |  | TBP C4 ECOWATT 10 V
| Application | Collectif Hygroréglable |  | Collectif hygroréglable
| Mproduit, Masse du produit emballage exclus | 19 | kg | 19 | kg
| Memballage, Masse de l'emballage du produit | 6.6 | kg | 6.6 | kg
| Mtot, Masse totale du produit (emballage inclus) | 25.6 | kg | 25.6 | kg
| Pélec, Puissance consommé du produit | 583 | W | 583 | W
| Q, Débit en m3/h du produit dans le projet | 3400 | m3/h | Auto: 1067 m3/h - Hygro: 700 m3/h Tertiaire: 3400 m3/h
|  | Etape de fabrication | Etape de distribution | Etape d'installation | Etape d'utilisation | Etape de maintenance | Etape de fin de vie
| Produit de référence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Produit considéré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Déclaration des impacts environnementaux ramenés à l'unité fonctionnelle
INDICATEURS OBLIGATOIRES |  |  | Fabrication |  |  |  | Distribution | Installation | Utilisation | [7 empty] | Fin de vie
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.30963 | 0.0052179 | 0.047979 | 0.36283 | 0.0054247 | 0.0043787 | 0 | 0.10527 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 0.73835 | 0 | 0.0026883 | 0.047244 | 0.015038 | 0.06497 | 1.1759 | -0.084187
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.30753 | 0.0052112 | 0.071072 | 0.38381 | 0.0054177 | 0.0010041 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0.62023 | 0 | 0.72363 | 0 | 0.0026838 | 0.047451 | 0.0043798 | 0.054515 | 1.1684 | -0.10407
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.0096137 | 3.8071e-05 | 0.0057997 | 0.015451 | 3.958e-05 | 0.0033459 | 0 | 0.0070952 | 0 | 0 | 0 | 0.076872 | 0 | 0.083967 | 0 | 2.9885e-05 | 0.00013366 | 0.010364 | 0.010527 | 0.11333 | -0.0049408
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00042938 | 2.0464e-06 | 0.0001074 | 0.00053883 | 2.1275e-06 | 6.094e-07 | 0 | 0.00019854 | 0 | 0 | 0 | 0.00038221 | 0 | 0.00058075 | 0 | 1.6036e-06 | 6.62e-06 | 1.0264e-07 | 8.3263e-06 | 0.0011306 | -0.00010226
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 1.9536e-08 | 1.206e-09 | 7.1288e-09 | 2.7871e-08 | 1.2538e-09 | 2.193e-10 | 0 | 6.5076e-09 | 0 | 0 | 0 | 6.5282e-08 | 0 | 7.1789e-08 | 0 | 5.852e-10 | 1.7393e-09 | 4.9262e-11 | 2.3738e-09 | 1.0351e-07 | -4.9648e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0036876 | 2.1155e-05 | 0.00091166 | 0.0046205 | 2.1993e-05 | 4.5531e-06 | 0 | 0.0015036 | 0 | 0 | 0 | 0.0037138 | 0 | 0.0052174 | 0 | 1.0453e-05 | 0.00011121 | 3.0616e-06 | 0.00012472 | 0.0099891 | -0.0012119
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 0.0002011 | 3.3568e-07 | 3.8579e-05 | 0.00024001 | 3.4898e-07 | 1.0523e-07 | 0 | 7.2784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00021106 | 0 | 0.00028384 | 0 | 2.4936e-07 | 2.2642e-05 | 3.6544e-07 | 2.3257e-05 | 0.00054757 | -7.984e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.00086957 | 6.3709e-06 | 8.7866e-05 | 0.00096381 | 6.6235e-06 | 1.8874e-06 | 0 | 0.00061769 | 0 | 0 | 0 | 0.00081542 | 0 | 0.0014331 | 0 | 2.8652e-06 | 2.6244e-05 | 1.0619e-05 | 3.9728e-05 | 0.0024451 | -0.00013811
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0057544 | 6.962e-05 | 0.0014847 | 0.0073087 | 7.2379e-05 | 1.4754e-05 | 0 | 0.0014516 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0 | 0.0078116 | 0 | 3.1254e-05 | 0.00025432 | 1.2814e-05 | 0.00029839 | 0.015506 | -0.0014196
INDICATEURS FACULTATIFS | Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.0013864 | 2.1322e-05 | 0.00033235 | 0.0017401 | 2.2167e-05 | 4.5504e-06 | 0 | 0.0004699 | 0 | 0 | 0 | 0.0017644 | 0 | 0.0022343 | 0 | 9.7644e-06 | 0.00019369 | 4.3722e-06 | 0.00020783 | 0.004209 | -0.00052473
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 4.2058e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 9.1358e-05 | -1.8993e-05
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 86.1267 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 91.7084 | -1.0936
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.11019 | 0.00023594 | 0.02123 | 0.13166 | 0.00024529 | 8.6119e-05 | 0 | 0.033399 | 0 | 0 | 0 | 0.23165 | 0 | 0.26505 | 0 | 0.00015475 | 0.0022455 | 0.00011465 | 0.0025149 | 0.39955 | -0.030907
| Émissions de particules fines | disease inc. | 2.7174e-08 | 4.4976e-10 | 7.2051e-09 | 3.4828e-08 | 4.6758e-10 | 6.6419e-11 | 0 | 8.6272e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.7645e-08 | 0 | 4.6272e-08 | 0 | 1.6955e-10 | 2.0484e-09 | 2.9573e-11 | 2.2475e-09 | 8.3882e-08 | -9.2364e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.034774 | 0.00040503 | 0.012725 | 0.047903 | 0.00042109 | 0.00027482 | 0 | 0.017508 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 3.9017 | 0 | 0.0002225 | 0.0013243 | 2.6951e-05 | 0.0015738 | 3.9518 | -0.0053708
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 19.071 | 0.061492 | 3.0816 | 22.2141 | 0.063929 | 0.018621 | 0 | 8.5184 | 0 | 0 | 0 | 24.9872 | 0 | 33.5057 | 0 | 0.034986 | 1.157 | 0.046558 | 1.2385 | 57.0409 | -6.6905
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 1.0934e-09 | 1.9915e-12 | 3.8536e-10 | 1.4808e-09 | 2.0704e-12 | 1.1344e-12 | 0 | 2.9577e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.174e-10 | 0 | 1.0132e-09 | 0 | 1.473e-12 | 3.082e-10 | 1.3158e-12 | 3.1099e-10 | 2.8081e-09 | -7.4892e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 1.9713e-08 | 6.4476e-11 | 4.4023e-09 | 2.418e-08 | 6.7031e-11 | 1.7283e-11 | 0 | 8.468e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.7378e-08 | 0 | 2.5846e-08 | 0 | 3.4654e-11 | 3.9242e-10 | 5.0225e-11 | 4.773e-10 | 5.0588e-08 | -1.3103e-08
| Occupation des sols | Pt | 1.7241 | 0.054132 | 4.1305 | 5.9087 | 0.056278 | 0.0071778 | 0 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 3.7746 | 0 | 4.7974 | 0 | 0.019486 | 0.097121 | 0.0046077 | 0.12121 | 10.8907 | -3.8785
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.34417 | 0.70105 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 7.0569 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 7.7693 | -0.32822
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23615 | -0.20241
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.57547 | 0.93235 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 7.0617 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 8.0055 | -0.53062
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 3.7831 | 0.078793 | 1.0121 | 4.874 | 0.081915 | 0.018554 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 84.9429 | 0 | 86.127 | 0 | 0.039902 | 0.56386 | 0.0039794 | 0.60774 | 91.7093 | -1.0938
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 3.7798 | 0.078785 | 1.0112 | 4.8698 | 0.081908 | 0.018552 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 84.9392 | 0 | 86.1221 | 0 | 0.039897 | 0.56279 | 0.0039786 | 0.60667 | 91.6991 | -1.0924
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.002672 | 8.0563e-06 | 0.00054198 | 0.003222 | 8.3756e-06 | 4.5011e-06 | 0 | 0.00082824 | 0 | 0 | 0 | 0.024921 | 0 | 0.025749 | 0 | 5.6151e-06 | 6.6243e-05 | 1.0932e-05 | 8.279e-05 | 0.029067 | -0.00083866
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.050317 | 5.6973e-05 | 0.012365 | 0.062739 | 5.9232e-05 | 4.3159e-05 | 0 | 0.013581 | 0 | 0 | 0 | 0.032844 | 0 | 0.046425 | 0 | 4.0652e-05 | 0.00041501 | 0.002115 | 0.0025706 | 0.11184 | -0.032429
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 1.1582 | 0.0045039 | 0.12728 | 1.29 | 0.0046824 | 0.00088658 | 0 | 0.83271 | 0 | 0 | 0 | 0.57208 | 0 | 1.4048 | 0 | 0.0016533 | 0.044861 | 0.0053952 | 0.05191 | 2.7523 | -0.32003
INDICATEURS OBLIGATOIRES | Déchets radioactifs éliminés | kg | 2.4628e-05 | 5.3285e-07 | 4.4647e-06 | 2.9625e-05 | 5.5397e-07 | 1.4938e-07 | 0 | 1.8591e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0011253 | 0 | 0.0011439 | 0 | 2.6329e-07 | 5.3896e-07 | 1.825e-08 | 8.205e-07 | 0.001175 | -2.4795e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.013936 | 0.013936 | 0 | 0.016271 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0.039477 | 0 | 0.039477 | 0.077427 | 0
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 4.1346 | 0.079895 | 1.5865 | 5.801 | 0.083061 | 0.019184 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 0 | 91.8504 | 0 | 93.182 | 0 | 0.040744 | 0.57084 | 0.004257 | 0.61584 | 99.7011 | -1.6225
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.29448 | 0.0051579 | 0.06801 | 0.36764 | 0.0053623 | 0.00099186 | 0 | 0.099472 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0.70583 | 0 | 0.0026535 | 0.044828 | 0.0043154 | 0.051797 | 1.1316 | -0.099758
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.0030234 | 1.6422e-05 | 0.0007368 | 0.0037766 | 1.7073e-05 | 3.5305e-06 | 0 | 0.0013011 | 0 | 0 | 0 | 0.0031121 | 0 | 0.0044132 | 0 | 8.2357e-06 | 9.0212e-05 | 2.2555e-06 | 0.0001007 | 0.0083111 | -0.0010426
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.0010405 | 3.6561e-06 | 0.00017363 | 0.0012178 | 3.801e-06 | 2.0355e-06 | 0 | 0.00049327 | 0 | 0 | 0 | 0.00099579 | 0 | 0.0014891 | 0 | 1.9842e-06 | 7.944e-05 | 1.5737e-05 | 9.7161e-05 | 0.0028098 | -0.00030775
INDICATEURS FACULTATIFS | Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.00032608 | 2.6595e-06 | 8.2316e-05 | 0.00041105 | 2.7649e-06 | 6.4456e-07 | 0 | 0.00011185 | 0 | 0 | 0 | 0.0002378 | 0 | 0.00034965 | 0 | 1.3125e-06 | 5.8928e-05 | 9.034e-07 | 6.1143e-05 | 0.00082525 | -0.00011941
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 1.8328e-08 | 9.5578e-10 | 6.0933e-09 | 2.5378e-08 | 9.9367e-10 | 1.7664e-10 | 0 | 5.9939e-09 | 0 | 0 | 0 | 5.6012e-08 | 0 | 6.2006e-08 | 0 | 4.6485e-10 | 2.195e-09 | 4.1702e-11 | 2.7015e-09 | 9.1255e-08 | -4.6657e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 4.2058e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 9.1358e-05 | -1.8993e-05
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 86.1267 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 91.7084 | -1.0936
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.30963 | 0.0052179 | 0.047979 | 0.36283 | 0.0054247 | 0.0043787 | 0 | 0.10527 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 1.8384 | 0 | 0.0026883 | 0.047244 | 0.015038 | 0.06497 | 2.2759 | -0.084187
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.30753 | 0.0052112 | 0.071072 | 0.38381 | 0.0054177 | 0.0010041 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0.62023 | 0 | 1.8014 | 0 | 0.0026838 | 0.047451 | 0.0043798 | 0.054515 | 2.246 | -0.10407
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.0096137 | 3.8071e-05 | 0.0057997 | 0.015451 | 3.958e-05 | 0.0033459 | 0 | 0.0070952 | 0 | 0 | 0 | 0.076872 | 0 | 0.21754 | 0 | 2.9885e-05 | 0.00013366 | 0.010364 | 0.010527 | 0.24691 | -0.0049408
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00042938 | 2.0464e-06 | 0.0001074 | 0.00053883 | 2.1275e-06 | 6.094e-07 | 0 | 0.00019854 | 0 | 0 | 0 | 0.00038221 | 0 | 0.0012449 | 0 | 1.6036e-06 | 6.62e-06 | 1.0264e-07 | 8.3263e-06 | 0.0017947 | -0.00010226
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 1.9536e-08 | 1.206e-09 | 7.1288e-09 | 2.7871e-08 | 1.2538e-09 | 2.193e-10 | 0 | 6.5076e-09 | 0 | 0 | 0 | 6.5282e-08 | 0 | 1.8523e-07 | 0 | 5.852e-10 | 1.7393e-09 | 4.9262e-11 | 2.3738e-09 | 2.1692e-07 | -4.9648e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0036876 | 2.1155e-05 | 0.00091166 | 0.0046205 | 2.1993e-05 | 4.5531e-06 | 0 | 0.0015036 | 0 | 0 | 0 | 0.0037138 | 0 | 0.011671 | 0 | 1.0453e-05 | 0.00011121 | 3.0616e-06 | 0.00012472 | 0.016442 | -0.0012119
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 0.0002011 | 3.3568e-07 | 3.8579e-05 | 0.00024001 | 3.4898e-07 | 1.0523e-07 | 0 | 7.2784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00021106 | 0 | 0.00065059 | 0 | 2.4936e-07 | 2.2642e-05 | 3.6544e-07 | 2.3257e-05 | 0.0009143 | -7.984e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.00086957 | 6.3709e-06 | 8.7866e-05 | 0.00096381 | 6.6235e-06 | 1.8874e-06 | 0 | 0.00061769 | 0 | 0 | 0 | 0.00081542 | 0 | 0.00285 | 0 | 2.8652e-06 | 2.6244e-05 | 1.0619e-05 | 3.9728e-05 | 0.0038619 | -0.00013811
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0057544 | 6.962e-05 | 0.0014847 | 0.0073087 | 7.2379e-05 | 1.4754e-05 | 0 | 0.0014516 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0 | 0.018863 | 0 | 3.1254e-05 | 0.00025432 | 1.2814e-05 | 0.00029839 | 0.026556 | -0.0014196
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.0013864 | 2.1322e-05 | 0.00033235 | 0.0017401 | 2.2167e-05 | 4.5504e-06 | 0 | 0.0004699 | 0 | 0 | 0 | 0.0017644 | 0 | 0.0053003 | 0 | 9.7644e-06 | 0.00019369 | 4.3722e-06 | 0.00020783 | 0.0072745 | -0.00052473
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 8.407e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 0.00013337 | -1.8993e-05
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 233.7287 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 239.3088 | -1.0936
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.11019 | 0.00023594 | 0.02123 | 0.13166 | 0.00024529 | 8.6119e-05 | 0 | 0.033399 | 0 | 0 | 0 | 0.23165 | 0 | 0.66759 | 0 | 0.00015475 | 0.0022455 | 0.00011465 | 0.0025149 | 0.80209 | -0.030907
| Émissions de particules fines | disease inc. | 2.7174e-08 | 4.4976e-10 | 7.2051e-09 | 3.4828e-08 | 4.6758e-10 | 6.6419e-11 | 0 | 8.6272e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.7645e-08 | 0 | 1.1169e-07 | 0 | 1.6955e-10 | 2.0484e-09 | 2.9573e-11 | 2.2475e-09 | 1.4929e-07 | -9.2364e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.034774 | 0.00040503 | 0.012725 | 0.047903 | 0.00042109 | 0.00027482 | 0 | 0.017508 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 10.6511 | 0 | 0.0002225 | 0.0013243 | 2.6951e-05 | 0.0015738 | 10.7012 | -0.0053708
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 19.071 | 0.061492 | 3.0816 | 22.2141 | 0.063929 | 0.018621 | 0 | 8.5184 | 0 | 0 | 0 | 24.9872 | 0 | 76.9251 | 0 | 0.034986 | 1.157 | 0.046558 | 1.2385 | 100.459 | -6.6905
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 1.0934e-09 | 1.9915e-12 | 3.8536e-10 | 1.4808e-09 | 2.0704e-12 | 1.1344e-12 | 0 | 2.9577e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.174e-10 | 0 | 2.2598e-09 | 0 | 1.473e-12 | 3.082e-10 | 1.3158e-12 | 3.1099e-10 | 4.0547e-09 | -7.4892e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 1.9713e-08 | 6.4476e-11 | 4.4023e-09 | 2.418e-08 | 6.7031e-11 | 1.7283e-11 | 0 | 8.468e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.7378e-08 | 0 | 5.6042e-08 | 0 | 3.4654e-11 | 3.9242e-10 | 5.0225e-11 | 4.773e-10 | 8.0783e-08 | -1.3103e-08
| Occupation des sols | Pt | 1.7241 | 0.054132 | 4.1305 | 5.9087 | 0.056278 | 0.0071778 | 0 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 3.7746 | 0 | 11.3563 | 0 | 0.019486 | 0.097121 | 0.0046077 | 0.12121 | 17.4484 | -3.8785
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.34417 | 0.70105 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 19.069 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 19.7815 | -0.32822
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23615 | -0.20241
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.57547 | 0.93235 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 19.0739 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 20.0176 | -0.53062
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 3.7831 | 0.078793 | 1.0121 | 4.874 | 0.081915 | 0.018554 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 84.9429 | 0 | 233.7295 | 0 | 0.039902 | 0.56386 | 0.0039794 | 0.60774 | 239.31 | -1.0938
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 3.7798 | 0.078785 | 1.0112 | 4.8698 | 0.081908 | 0.018552 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 84.9392 | 0 | 233.7182 | 0 | 0.039897 | 0.56279 | 0.0039786 | 0.60667 | 239.2934 | -1.0924
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.002672 | 8.0563e-06 | 0.00054198 | 0.003222 | 8.3756e-06 | 4.5011e-06 | 0 | 0.00082824 | 0 | 0 | 0 | 0.024921 | 0 | 0.069054 | 0 | 5.6151e-06 | 6.6243e-05 | 1.0932e-05 | 8.279e-05 | 0.072372 | -0.00083866
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.050317 | 5.6973e-05 | 0.012365 | 0.062739 | 5.9232e-05 | 4.3159e-05 | 0 | 0.013581 | 0 | 0 | 0 | 0.032844 | 0 | 0.1035 | 0 | 4.0652e-05 | 0.00041501 | 0.002115 | 0.0025706 | 0.16891 | -0.032429
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 1.1582 | 0.0045039 | 0.12728 | 1.29 | 0.0046824 | 0.00088658 | 0 | 0.83271 | 0 | 0 | 0 | 0.57208 | 0 | 2.3989 | 0 | 0.0016533 | 0.044861 | 0.0053952 | 0.05191 | 3.7463 | -0.32003
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 2.4628e-05 | 5.3285e-07 | 4.4647e-06 | 2.9625e-05 | 5.5397e-07 | 1.4938e-07 | 0 | 1.8591e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0011253 | 0 | 0.0030992 | 0 | 2.6329e-07 | 5.3896e-07 | 1.825e-08 | 8.205e-07 | 0.0031303 | -2.4795e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.013936 | 0.019853 | 0 | 0.016271 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0.039477 | 0 | 0.039477 | 0.077427 | 0
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 4.1346 | 0.079895 | 1.5865 | 5.801 | 0.083061 | 0.019184 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 0 | 91.8504 | 0 | 252.7874 | 0 | 0.040744 | 0.57084 | 0.004257 | 0.61584 | 259.3048 | -1.6225
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.29448 | 0.0051579 | 0.06801 | 0.36764 | 0.0053623 | 0.00099186 | 0 | 0.099472 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 1.7595 | 0 | 0.0026535 | 0.044828 | 0.0043154 | 0.051797 | 2.1852 | -0.099758
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.0030234 | 1.6422e-05 | 0.0007368 | 0.0037766 | 1.7073e-05 | 3.5305e-06 | 0 | 0.0013011 | 0 | 0 | 0 | 0.0031121 | 0 | 0.009821 | 0 | 8.2357e-06 | 9.0212e-05 | 2.2555e-06 | 0.0001007 | 0.013719 | -0.0010426
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.0010405 | 3.6561e-06 | 0.00017363 | 0.0012178 | 3.801e-06 | 2.0355e-06 | 0 | 0.00049327 | 0 | 0 | 0 | 0.00099579 | 0 | 0.0032194 | 0 | 1.9842e-06 | 7.944e-05 | 1.5737e-05 | 9.7161e-05 | 0.0045401 | -0.00030775
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.00032608 | 2.6595e-06 | 8.2316e-05 | 0.00041105 | 2.7649e-06 | 6.4456e-07 | 0 | 0.00011185 | 0 | 0 | 0 | 0.0002378 | 0 | 0.00076286 | 0 | 1.3125e-06 | 5.8928e-05 | 9.034e-07 | 6.1143e-05 | 0.0012384 | -0.00011941
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 1.8328e-08 | 9.5578e-10 | 6.0933e-09 | 2.5378e-08 | 9.9367e-10 | 1.7664e-10 | 0 | 5.9939e-09 | 0 | 0 | 0 | 5.6012e-08 | 0 | 1.5934e-07 | 0 | 4.6485e-10 | 2.195e-09 | 4.1702e-11 | 2.7015e-09 | 1.8856e-07 | -4.6657e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 8.407e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 0.00013337 | -1.8993e-05
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 233.7287 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 239.3088 | -1.0936

## Impacts Débit du projet
TBP C4 ECOWATT
Tourelle d’extraction à entrainement direct
Paramètres de la règle d'extrapolation
Sélection du produit et de l'application
valeur par défaut
| Caisson sélectionné | TBP C4 ECOWATT 10 H(V) |  | TBP C4 ECOWATT 10 V
| Application | Tertiaire |  | Collectif hygroréglable
| Mproduit, Masse du produit emballage exclus | 19 | kg | 19 | kg
| Memballage, Masse de l'emballage du produit | 6.6 | kg | 6.6 | kg
| Mtot, Masse totale du produit (emballage inclus) | 25.6 | kg | 25.6 | kg
| Q, Débit en m3/h du produit dans le projet  | 425 | m3/h | 425 m3/h
|  | Etape de fabrication | Etape de distribution | Etape d'installation | Etape d'utilisation | Etape de maintenance | Etape de fin de vie
| Produit de référence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Produit considéré | 0.41512 | 0.41512 | 0.41512 | 0.43 | 1 | 0.41512
Déclaration des impacts environnementaux ramenés au débit du projet  | [5 empty] | 425 | m3/h | (=impacts environnementaux ramenés à l'UF multipliés par le débit du projet et par les coefficients d'extrapolation selon les règles du PSR-008-ed2,0-FR-2018 02 09)
|  |  | Fabrication |  |  |  | Distribution | Installation | Utilisation | [7 empty] | Fin de vie
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 54.6271 | 0.92057 | 8.4648 | 64.0125 | 0.95706 | 0.77252 | 0 | 44.7388 | 0 | 0 | 0 | 115.6949 | 0 | 160.4337 | 0 | 0.47429 | 8.335 | 2.6532 | 11.4624 | 237.6382 | -14.8528
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 54.2563 | 0.91938 | 12.539 | 67.7146 | 0.95582 | 0.17715 | 0 | 43.9428 | 0 | 0 | 0 | 113.3473 | 0 | 157.2901 | 0 | 0.47349 | 8.3716 | 0.77271 | 9.6178 | 235.7555 | -18.3609
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 1.6961 | 0.0067167 | 1.0232 | 2.726 | 0.0069829 | 0.59029 | 0 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 14.0483 | 0 | 17.0637 | 0 | 0.0052725 | 0.023582 | 1.8284 | 1.8573 | 22.2443 | -0.87168
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.075754 | 0.00036103 | 0.018947 | 0.095063 | 0.00037534 | 0.00010751 | 0 | 0.084379 | 0 | 0 | 0 | 0.069848 | 0 | 0.15423 | 0 | 0.00028292 | 0.0011679 | 1.8108e-05 | 0.001469 | 0.25124 | -0.018042
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 3.4467e-06 | 2.1278e-07 | 1.2577e-06 | 4.9172e-06 | 2.2121e-07 | 3.869e-08 | 0 | 2.7657e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.193e-05 | 0 | 1.4696e-05 | 0 | 1.0324e-07 | 3.0686e-07 | 8.6911e-09 | 4.188e-07 | 2.0292e-05 | -8.7591e-07
| Acidification | mol H+ eq | 0.6506 | 0.0037323 | 0.16084 | 0.81517 | 0.0038802 | 0.00080329 | 0 | 0.63903 | 0 | 0 | 0 | 0.6787 | 0 | 1.3177 | 0 | 0.0018441 | 0.01962 | 0.00054014 | 0.022004 | 2.1596 | -0.21382
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 0.035479 | 5.9222e-05 | 0.0068063 | 0.042345 | 6.157e-05 | 1.8566e-05 | 0 | 0.030933 | 0 | 0 | 0 | 0.038571 | 0 | 0.069504 | 0 | 4.3993e-05 | 0.0039946 | 6.4474e-05 | 0.004103 | 0.11603 | -0.014086
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.15341 | 0.001124 | 0.015502 | 0.17004 | 0.0011685 | 0.00033299 | 0 | 0.26252 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.41153 | 0 | 0.0005055 | 0.0046301 | 0.0018734 | 0.007009 | 0.59008 | -0.024367
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 1.0152 | 0.012283 | 0.26195 | 1.2894 | 0.01277 | 0.002603 | 0 | 0.61693 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 1.7792 | 0 | 0.0055139 | 0.044869 | 0.0022606 | 0.052644 | 3.1367 | -0.25045
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.2446 | 0.0037618 | 0.058635 | 0.307 | 0.0039109 | 0.00080281 | 0 | 0.19971 | 0 | 0 | 0 | 0.32245 | 0 | 0.52216 | 0 | 0.0017227 | 0.034173 | 0.00077137 | 0.036667 | 0.87053 | -0.092577
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 0.0076079 | 3.197e-06 | 0.0010758 | 0.0086869 | 3.3237e-06 | 1.1287e-06 | 0 | 0.0075994 | 0 | 0 | 0 | 0.0044184 | 0 | 0.012018 | 0 | 2.942e-06 | 3.2954e-06 | 1.8665e-07 | 6.4241e-06 | 0.020716 | -0.0033509
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 667.3817 | 13.9004 | 178.5416 | 859.8237 | 14.4514 | 3.2732 | 0 | 503.2178 | 0 | 0 | 0 | 15523.2664 | 0 | 16026.4841 | 0 | 7.0394 | 99.4763 | 0.70203 | 107.2177 | 17011.2502 | -192.9356
| Besoin en eau | m3 priv. | 19.4402 | 0.041626 | 3.7455 | 23.2274 | 0.043276 | 0.015194 | 0 | 14.1944 | 0 | 0 | 0 | 42.3347 | 0 | 56.5291 | 0 | 0.027303 | 0.39616 | 0.020226 | 0.44369 | 80.2587 | -5.4528
| Émissions de particules fines | disease inc. | 4.7941e-06 | 7.9348e-08 | 1.2712e-06 | 6.1446e-06 | 8.2493e-08 | 1.1718e-08 | 0 | 3.6666e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.8796e-06 | 0 | 1.0546e-05 | 0 | 2.9913e-08 | 3.6139e-07 | 5.2175e-09 | 3.9652e-07 | 1.7181e-05 | -1.6295e-06
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 6.1349 | 0.071458 | 2.2449 | 8.4513 | 0.074291 | 0.048485 | 0 | 7.441 | 0 | 0 | 0 | 709.8308 | 0 | 717.2717 | 0 | 0.039254 | 0.23364 | 0.0047548 | 0.27765 | 726.1235 | -0.94755
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 3364.6098 | 10.8488 | 543.6793 | 3919.1379 | 11.2788 | 3.2852 | 0 | 3620.3363 | 0 | 0 | 0 | 4566.4141 | 0 | 8186.7504 | 0 | 6.1724 | 204.1248 | 8.2139 | 218.5111 | 12338.9634 | -1180.3726
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 1.929e-07 | 3.5135e-10 | 6.7987e-08 | 2.6124e-07 | 3.6527e-10 | 2.0013e-10 | 0 | 1.257e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.3111e-07 | 0 | 2.5681e-07 | 0 | 2.5988e-10 | 5.4374e-08 | 2.3214e-10 | 5.4866e-08 | 5.7348e-07 | -1.3213e-07
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 3.478e-06 | 1.1375e-08 | 7.7668e-07 | 4.266e-06 | 1.1826e-08 | 3.0492e-09 | 0 | 3.5989e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.1758e-06 | 0 | 6.7747e-06 | 0 | 6.1139e-09 | 6.9233e-08 | 8.861e-09 | 8.4208e-08 | 1.114e-05 | -2.3117e-06
| Occupation des sols | Pt | 304.1746 | 9.5503 | 728.7183 | 1042.4432 | 9.9288 | 1.2664 | 0 | 434.6931 | 0 | 0 | 0 | 689.7992 | 0 | 1124.4923 | 0 | 3.4379 | 17.1346 | 0.81291 | 21.3854 | 2199.516 | -684.2714
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 62.7668 | 0.19592 | 60.7199 | 123.6826 | 0.20369 | 0.11161 | 0 | 61.2212 | 0 | 0 | 0 | 1263.3172 | 0 | 1324.5384 | 0 | 0.14946 | 1.5025 | 0.049141 | 1.7011 | 1450.2374 | -57.9057
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 40.8073 | 40.8073 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8675 | -35.7096
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 62.7668 | 0.19592 | 101.5272 | 164.4899 | 0.20369 | 0.11161 | 0 | 63.2814 | 0 | 0 | 0 | 1263.3172 | 0 | 1326.5986 | 0 | 0.14946 | 1.5025 | 0.049141 | 1.7011 | 1493.1049 | -93.6153
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 667.4407 | 13.901 | 178.5644 | 859.9061 | 14.452 | 3.2734 | 0 | 503.266 | 0 | 0 | 0 | 15523.3073 | 0 | 16026.5733 | 0 | 7.0397 | 99.479 | 0.70207 | 107.2208 | 17011.4254 | -192.9718
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 666.8603 | 13.8998 | 178.3983 | 859.1584 | 14.4507 | 3.273 | 0 | 502.7699 | 0 | 0 | 0 | 15522.6304 | 0 | 16025.4003 | 0 | 7.0389 | 99.2911 | 0.70193 | 107.0319 | 17009.3142 | -192.7201
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.4714 | 0.0014213 | 0.095619 | 0.56844 | 0.0014777 | 0.00079411 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 4.5543 | 0 | 4.9063 | 0 | 0.00099064 | 0.011687 | 0.0019287 | 0.014606 | 5.4917 | -0.14796
| Déchets dangereux éliminés | kg | 8.8772 | 0.010052 | 2.1814 | 11.0687 | 0.01045 | 0.0076143 | 0 | 5.7718 | 0 | 0 | 0 | 6.0023 | 0 | 11.7741 | 0 | 0.0071721 | 0.073218 | 0.37314 | 0.45353 | 23.3144 | -5.7214
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 204.3423 | 0.7946 | 22.4546 | 227.5916 | 0.8261 | 0.15642 | 0 | 353.9013 | 0 | 0 | 0 | 104.5472 | 0 | 458.4486 | 0 | 0.29168 | 7.9146 | 0.95186 | 9.1582 | 696.1808 | -56.4622
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 0.004345 | 9.4008e-05 | 0.00078768 | 0.0052267 | 9.7734e-05 | 2.6355e-05 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0 | 0.20564 | 0 | 0.21354 | 0 | 4.645e-05 | 9.5087e-05 | 3.2198e-06 | 0.00014476 | 0.21904 | -0.00043744
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 2.4587 | 2.4587 | 0 | 2.8706 | 0 | 3.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | 0 | 0 | 6.9648 | 0 | 6.9648 | 15.5845 | 0
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 729.4504 | 14.0955 | 279.9054 | 1023.4513 | 14.6541 | 3.3845 | 0 | 565.9309 | 0 | 0 | 0 | 16785.6575 | 0 | 17351.5884 | 0 | 7.1882 | 100.7099 | 0.75104 | 108.6492 | 18501.7276 | -286.2585
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 51.9529 | 0.90998 | 11.9988 | 64.8617 | 0.94605 | 0.17499 | 0 | 42.2758 | 0 | 0 | 0 | 110.8124 | 0 | 153.0882 | 0 | 0.46815 | 7.9089 | 0.76135 | 9.1384 | 228.2093 | -17.5999
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.5334 | 0.0028973 | 0.12999 | 0.66629 | 0.0030121 | 0.00062288 | 0 | 0.55297 | 0 | 0 | 0 | 0.56874 | 0 | 1.1217 | 0 | 0.001453 | 0.015916 | 0.00039793 | 0.017767 | 1.8094 | -0.18393
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.18357 | 0.00064503 | 0.030633 | 0.21485 | 0.0006706 | 0.00035912 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0.18198 | 0 | 0.39162 | 0 | 0.00035007 | 0.014015 | 0.0027764 | 0.017142 | 0.62464 | -0.054296
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.057528 | 0.0004692 | 0.014523 | 0.07252 | 0.0004878 | 0.00011372 | 0 | 0.047536 | 0 | 0 | 0 | 0.043457 | 0 | 0.090993 | 0 | 0.00023156 | 0.010396 | 0.00015938 | 0.010787 | 0.1749 | -0.021068
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 3.2336e-06 | 1.6862e-07 | 1.075e-06 | 4.4772e-06 | 1.7531e-07 | 3.1164e-08 | 0 | 2.5474e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.0236e-05 | 0 | 1.2784e-05 | 0 | 8.2012e-08 | 3.8725e-07 | 7.3573e-09 | 4.7662e-07 | 1.7944e-05 | -8.2315e-07
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 0.0076079 | 3.197e-06 | 0.0010758 | 0.0086869 | 3.3237e-06 | 1.1287e-06 | 0 | 0.0075994 | 0 | 0 | 0 | 0.0042655 | 0 | 0.011865 | 0 | 2.942e-06 | 3.2954e-06 | 1.8665e-07 | 6.4241e-06 | 0.020563 | -0.0033509
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 667.3817 | 13.9004 | 178.5416 | 859.8237 | 14.4514 | 3.2732 | 0 | 503.2178 | 0 | 0 | 0 | 14986.0506 | 0 | 15489.2683 | 0 | 7.0394 | 99.4763 | 0.70203 | 107.2177 | 16474.0344 | -192.9356
| Catégorie d'impact | Unités | A1 Matières premières | A2 Transport | A3 Production | Total Modules A1-A3 | A4 Transport | A5 Mise en œuvre | B1 Utilisation | B2 Entretien | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Remise à neuf | B6 Consommation énergie | B7 Consommation eau | Total Modules B1-B7 | C1 Déconstruction | C2 Transport Déchets | C3 Traitement Déchets | C4 Elimination Déchets | Total Modules C1-C4 | Total hors Module D | Module D
| Changement climatique-Total | kg CO2 eq | 0.30963 | 0.0052179 | 0.047979 | 0.36283 | 0.0054247 | 0.0043787 | 0 | 0.10527 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 1.8384 | 0 | 0.0026883 | 0.047244 | 0.015038 | 0.06497 | 2.2759 | -0.084187
| Changement climatique-Fossiles | kg CO2 eq | 0.30753 | 0.0052112 | 0.071072 | 0.38381 | 0.0054177 | 0.0010041 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0.62023 | 0 | 1.8014 | 0 | 0.0026838 | 0.047451 | 0.0043798 | 0.054515 | 2.246 | -0.10407
| Changement climatique-Biogénique | kg CO2 eq | 0.0096137 | 3.8071e-05 | 0.0057997 | 0.015451 | 3.958e-05 | 0.0033459 | 0 | 0.0070952 | 0 | 0 | 0 | 0.076872 | 0 | 0.21754 | 0 | 2.9885e-05 | 0.00013366 | 0.010364 | 0.010527 | 0.24691 | -0.0049408
| Changement climatique-Occup. sols | kg CO2 eq | 0.00042938 | 2.0464e-06 | 0.0001074 | 0.00053883 | 2.1275e-06 | 6.094e-07 | 0 | 0.00019854 | 0 | 0 | 0 | 0.00038221 | 0 | 0.0012449 | 0 | 1.6036e-06 | 6.62e-06 | 1.0264e-07 | 8.3263e-06 | 0.0017947 | -0.00010226
| Appauvrissement de la couche d’ozone | kg CFC11 eq | 1.9536e-08 | 1.206e-09 | 7.1288e-09 | 2.7871e-08 | 1.2538e-09 | 2.193e-10 | 0 | 6.5076e-09 | 0 | 0 | 0 | 6.5282e-08 | 0 | 1.8523e-07 | 0 | 5.852e-10 | 1.7393e-09 | 4.9262e-11 | 2.3738e-09 | 2.1692e-07 | -4.9648e-09
| Acidification | mol H+ eq | 0.0036876 | 2.1155e-05 | 0.00091166 | 0.0046205 | 2.1993e-05 | 4.5531e-06 | 0 | 0.0015036 | 0 | 0 | 0 | 0.0037138 | 0 | 0.011671 | 0 | 1.0453e-05 | 0.00011121 | 3.0616e-06 | 0.00012472 | 0.016442 | -0.0012119
| Eutrophisation eau douce | kg P eq | 0.0002011 | 3.3568e-07 | 3.8579e-05 | 0.00024001 | 3.4898e-07 | 1.0523e-07 | 0 | 7.2784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00021106 | 0 | 0.00065059 | 0 | 2.4936e-07 | 2.2642e-05 | 3.6544e-07 | 2.3257e-05 | 0.0009143 | -7.984e-05
| Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 0.00086957 | 6.3709e-06 | 8.7866e-05 | 0.00096381 | 6.6235e-06 | 1.8874e-06 | 0 | 0.00061769 | 0 | 0 | 0 | 0.00081542 | 0 | 0.00285 | 0 | 2.8652e-06 | 2.6244e-05 | 1.0619e-05 | 3.9728e-05 | 0.0038619 | -0.00013811
| Eutrophisation terrestre | mol N eq | 0.0057544 | 6.962e-05 | 0.0014847 | 0.0073087 | 7.2379e-05 | 1.4754e-05 | 0 | 0.0014516 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0 | 0.018863 | 0 | 3.1254e-05 | 0.00025432 | 1.2814e-05 | 0.00029839 | 0.026556 | -0.0014196
| Formation d’ozone photochimique | kg NMVOC eq | 0.0013864 | 2.1322e-05 | 0.00033235 | 0.0017401 | 2.2167e-05 | 4.5504e-06 | 0 | 0.0004699 | 0 | 0 | 0 | 0.0017644 | 0 | 0.0053003 | 0 | 9.7644e-06 | 0.00019369 | 4.3722e-06 | 0.00020783 | 0.0072745 | -0.00052473
| Épuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 8.407e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 0.00013337 | -1.8993e-05
| Épuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 233.7287 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 239.3088 | -1.0936
| Besoin en eau | m3 priv. | 0.11019 | 0.00023594 | 0.02123 | 0.13166 | 0.00024529 | 8.6119e-05 | 0 | 0.033399 | 0 | 0 | 0 | 0.23165 | 0 | 0.66759 | 0 | 0.00015475 | 0.0022455 | 0.00011465 | 0.0025149 | 0.80209 | -0.030907
| Émissions de particules fines | disease inc. | 2.7174e-08 | 4.4976e-10 | 7.2051e-09 | 3.4828e-08 | 4.6758e-10 | 6.6419e-11 | 0 | 8.6272e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.7645e-08 | 0 | 1.1169e-07 | 0 | 1.6955e-10 | 2.0484e-09 | 2.9573e-11 | 2.2475e-09 | 1.4929e-07 | -9.2364e-09
| Rayonnements ionisants | kBq U-235 eq | 0.034774 | 0.00040503 | 0.012725 | 0.047903 | 0.00042109 | 0.00027482 | 0 | 0.017508 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 10.6511 | 0 | 0.0002225 | 0.0013243 | 2.6951e-05 | 0.0015738 | 10.7012 | -0.0053708
| Écotoxicité eaux douces | CTUe | 19.071 | 0.061492 | 3.0816 | 22.2141 | 0.063929 | 0.018621 | 0 | 8.5184 | 0 | 0 | 0 | 24.9872 | 0 | 76.9251 | 0 | 0.034986 | 1.157 | 0.046558 | 1.2385 | 100.459 | -6.6905
| Toxicité humaine, effets cancérigène | CTUh | 1.0934e-09 | 1.9915e-12 | 3.8536e-10 | 1.4808e-09 | 2.0704e-12 | 1.1344e-12 | 0 | 2.9577e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.174e-10 | 0 | 2.2598e-09 | 0 | 1.473e-12 | 3.082e-10 | 1.3158e-12 | 3.1099e-10 | 4.0547e-09 | -7.4892e-10
| Toxicité humaine, effets non cancérigène | CTUh | 1.9713e-08 | 6.4476e-11 | 4.4023e-09 | 2.418e-08 | 6.7031e-11 | 1.7283e-11 | 0 | 8.468e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.7378e-08 | 0 | 5.6042e-08 | 0 | 3.4654e-11 | 3.9242e-10 | 5.0225e-11 | 4.773e-10 | 8.0783e-08 | -1.3103e-08
| Occupation des sols | Pt | 1.7241 | 0.054132 | 4.1305 | 5.9087 | 0.056278 | 0.0071778 | 0 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 3.7746 | 0 | 11.3563 | 0 | 0.019486 | 0.097121 | 0.0046077 | 0.12121 | 17.4484 | -3.8785
| Energie primaire R hors MP | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.34417 | 0.70105 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 19.069 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 19.7815 | -0.32822
| Ressources énergie primaire R en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23615 | -0.20241
| Total Ressources énergie primaire R | MJ, net CV | 0.35577 | 0.0011105 | 0.57547 | 0.93235 | 0.0011545 | 0.0006326 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 19.0739 | 0 | 0.00084716 | 0.0085161 | 0.00027854 | 0.0096418 | 20.0176 | -0.53062
| Energie primaire NR hors MP | MJ, net CV | 3.7831 | 0.078793 | 1.0121 | 4.874 | 0.081915 | 0.018554 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 84.9429 | 0 | 233.7295 | 0 | 0.039902 | 0.56386 | 0.0039794 | 0.60774 | 239.31 | -1.0938
| Ressources énergie primaire NR en MP | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Ressources énergie primaire NR | MJ, net CV | 3.7798 | 0.078785 | 1.0112 | 4.8698 | 0.081908 | 0.018552 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 84.9392 | 0 | 233.7182 | 0 | 0.039897 | 0.56279 | 0.0039786 | 0.60667 | 239.2934 | -1.0924
| Utilisation matière secondaire | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires R | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation combustibles secondaires NR | MJ, net CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation nette d’eau douce | m3 | 0.002672 | 8.0563e-06 | 0.00054198 | 0.003222 | 8.3756e-06 | 4.5011e-06 | 0 | 0.00082824 | 0 | 0 | 0 | 0.024921 | 0 | 0.069054 | 0 | 5.6151e-06 | 6.6243e-05 | 1.0932e-05 | 8.279e-05 | 0.072372 | -0.00083866
| Déchets dangereux éliminés | kg | 0.050317 | 5.6973e-05 | 0.012365 | 0.062739 | 5.9232e-05 | 4.3159e-05 | 0 | 0.013581 | 0 | 0 | 0 | 0.032844 | 0 | 0.1035 | 0 | 4.0652e-05 | 0.00041501 | 0.002115 | 0.0025706 | 0.16891 | -0.032429
| Déchets non dangereux éliminés | kg | 1.1582 | 0.0045039 | 0.12728 | 1.29 | 0.0046824 | 0.00088658 | 0 | 0.83271 | 0 | 0 | 0 | 0.57208 | 0 | 2.3989 | 0 | 0.0016533 | 0.044861 | 0.0053952 | 0.05191 | 3.7463 | -0.32003
| Déchets radioactifs éliminés | kg | 2.4628e-05 | 5.3285e-07 | 4.4647e-06 | 2.9625e-05 | 5.5397e-07 | 1.4938e-07 | 0 | 1.8591e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0011253 | 0 | 0.0030992 | 0 | 2.6329e-07 | 5.3896e-07 | 1.825e-08 | 8.205e-07 | 0.0031303 | -2.4795e-06
| Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières pour recyclage | kg | 0 | 0 | 0.013936 | 0.019853 | 0 | 0.016271 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077421 | 0 | 0 | 0.039477 | 0 | 0.039477 | 0.077427 | 0
| Matières pour valorisation énergétique | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Énergie fournie à l’extérieur | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation totale d’énergie primaire | MJ, net CV | 4.1346 | 0.079895 | 1.5865 | 5.801 | 0.083061 | 0.019184 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 0 | 91.8504 | 0 | 252.7874 | 0 | 0.040744 | 0.57084 | 0.004257 | 0.61584 | 259.3048 | -1.6225
| Teneur en carbone biogénique du produit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teneur en carbone biogénique de l’emballage | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Changement climatique | kg CO2 eq | 0.29448 | 0.0051579 | 0.06801 | 0.36764 | 0.0053623 | 0.00099186 | 0 | 0.099472 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 1.7595 | 0 | 0.0026535 | 0.044828 | 0.0043154 | 0.051797 | 2.1852 | -0.099758
| Acidification des sols et de l'eau | kg SO2 eq | 0.0030234 | 1.6422e-05 | 0.0007368 | 0.0037766 | 1.7073e-05 | 3.5305e-06 | 0 | 0.0013011 | 0 | 0 | 0 | 0.0031121 | 0 | 0.009821 | 0 | 8.2357e-06 | 9.0212e-05 | 2.2555e-06 | 0.0001007 | 0.013719 | -0.0010426
| Eutrophisation | kg PO4--- eq | 0.0010405 | 3.6561e-06 | 0.00017363 | 0.0012178 | 3.801e-06 | 2.0355e-06 | 0 | 0.00049327 | 0 | 0 | 0 | 0.00099579 | 0 | 0.0032194 | 0 | 1.9842e-06 | 7.944e-05 | 1.5737e-05 | 9.7161e-05 | 0.0045401 | -0.00030775
| Formation d'ozone photochimique | kg C2H4 eq | 0.00032608 | 2.6595e-06 | 8.2316e-05 | 0.00041105 | 2.7649e-06 | 6.4456e-07 | 0 | 0.00011185 | 0 | 0 | 0 | 0.0002378 | 0 | 0.00076286 | 0 | 1.3125e-06 | 5.8928e-05 | 9.034e-07 | 6.1143e-05 | 0.0012384 | -0.00011941
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 1.8328e-08 | 9.5578e-10 | 6.0933e-09 | 2.5378e-08 | 9.9367e-10 | 1.7664e-10 | 0 | 5.9939e-09 | 0 | 0 | 0 | 5.6012e-08 | 0 | 1.5934e-07 | 0 | 4.6485e-10 | 2.195e-09 | 4.1702e-11 | 2.7015e-09 | 1.8856e-07 | -4.6657e-09
| Epuisement ressources, métaux minéraux | kg Sb eq | 4.3122e-05 | 1.8121e-08 | 6.0975e-06 | 4.9238e-05 | 1.8839e-08 | 6.3979e-09 | 0 | 1.7881e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4177e-05 | 0 | 8.407e-05 | 0 | 1.6676e-08 | 1.8679e-08 | 1.058e-09 | 3.6413e-08 | 0.00013337 | -1.8993e-05
| Epuisement ressources, fossiles | MJ | 3.7828 | 0.078789 | 1.012 | 4.8736 | 0.081912 | 0.018553 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 84.9426 | 0 | 233.7287 | 0 | 0.0399 | 0.56384 | 0.0039792 | 0.60772 | 239.3088 | -1.0936

## data (hidden)
IMPACTS UNITE FONCTIONNELLE
[5 empty] | PHASES FABRICATION-DISTRIBUTION |  |  | PHASE INSTALLATION |  |  | PHASE UTILISATION |  |  | PHASE FIN DE VIE
cellule liée | cellule liée |  |  |  | Coefficient d'extrapolation à l'échelle de l'UF:
2 | 1 | Mproduit | Memballage | Mtotale | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire
Collectif Autoréglable | TBP C4 ECOWATT 10 H(V) | 19 | 6.6 | 25.6 | 0.70051 | 1 | 0.41512 | 0.70051 | 1 | 0.41512 | 1.2546 | 1 | 0.42033 | 0.70051 | 1 | 0.41512
Collectif Hygroréglable
Tertiaire
Coef liste déroulante
201
IMPACTS DEBIT DU PROJET
[5 empty] | PHASES FABRICATION-DISTRIBUTION |  |  | PHASE UTILISATION |  |  | PHASE INSTALLATION |  |  | PHASE FIN DE VIE
cellule liée | cellule liée |  |  |  | Coefficient d'extrapolation à l'échelle de l'UF:
3 | 1 | Mproduit | Memballage | Mtotale | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire
Collectif Autoréglable | TBP C4 ECOWATT 10 H(V) | 19 | 6.6 | 25.6 | 0.70051 | 1 | 0.41512 | 0.70051 | 1 | 0.41512 | 1.2546 | 1 | 0.43 | 0.70051 | 1 | 0.41512
Collectif Hygroréglable
Tertiaire
Coef liste déroulante
301
IMPACT RAMENES A L'EQUIPEMENT
[5 empty] | PHASES FABRICATION-DISTRIBUTION |  |  | PHASE INSTALLATION |  |  | PHASE UTILISATION |  |  | PHASE FIN DE VIE
cellule liée | cellule liée |  |  |  | Coefficient d'extrapolation à l'échelle du produit:
2 | 1 | Mproduit | Memballage | Mtotale | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire | Collectif auto | Collectif hygro | Tertiaire
Collectif Autoréglable | TBP C4 ECOWATT 10 H(V) | 19 | 6.6 | 25.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.791 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 1
Collectif Hygroréglable
Tertiaire
Coef liste déroulante
201